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	1. 
	Cylinder miarowy o pojemności 25 ml. 
1. Wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Produkt spełnia normy ISO 4788.
3. Klasa „A”.
4. Cylinder wyposażony jest w wyraźną skalę odporną na ścieranie.
5. Dopuszczalna tolerancja 0,25 ml. 
6. Cylinder wyposażony w praktyczną wylewką ułatwiającą dozowanie cieczy. 
7. Wyposażony w sześciokątną podstawą gwarantującą stabilność. 
8. Dostarczony z indywidualnym certyfikatem kalibracji.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Cylinder miarowy o pojemności 50 ml. 
1. Wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Produkt spełnia normy ISO 4788.
3. Klasa „A”.
4. Cylinder wyposażony jest w wyraźną skalę odporną na ścieranie.
5. Dopuszczalna tolerancja 0,5 ml. 
6. Cylinder wyposażony w praktyczną wylewką ułatwiającą dozowanie cieczy. 
7. Wyposażony w sześciokątną podstawą gwarantującą stabilność. 
8. Dostarczony z indywidualnym certyfikatem kalibracji.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Cylinder miarowy o pojemności 100 ml.
1. Wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Produkt spełnia normy ISO 4788.
3. Klasa „A”.
4. Cylinder wyposażony jest w wyraźną skalę odporną na ścieranie.
5. Dopuszczalna tolerancja 0,5 ml. 
6. Cylinder wyposażony w praktyczną wylewką ułatwiającą dozowanie cieczy. 
7. Wyposażony w sześciokątną podstawą gwarantującą stabilność. 
8. Dostarczony z indywidualnym certyfikatem kalibracji.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Cylinder miarowy o pojemności 250 ml. 
1. Wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Produkt spełnia normy ISO 4788.
3. Klasa „A”.
4. Cylinder wyposażony jest w wyraźną skalę odporną na ścieranie.
5. Dopuszczalna tolerancja 1,0 ml. 
6. Cylinder wyposażony w praktyczną wylewką ułatwiającą dozowanie cieczy. 
7. Wyposażony w sześciokątną podstawą gwarantującą stabilność. 
8. Dostarczony z indywidualnym certyfikatem kalibracji.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Kolba miarowa o pojemności 25 ml
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Kolba klasy „A”. 
3. Kolba posiada korek z polietylenu (PE) na standardowy szlif 10/19.
4. Wyraźny i odporny na ścieranie nadruk. 
5. Dopuszczalna tolerancja 0,030 ml.
6. Dostarczona z indywidualnym certyfikatem kalibracji.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Kolba miarowa o pojemności 50 ml
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Kolba klasy „A”. 
3. Kolba posiada korek z polietylenu (PE) na standardowy szlif 14/23.
4. Wyraźny i odporny na ścieranie nadruk. 
5. Dopuszczalna tolerancja 0,050 ml.
6. Dostarczona z indywidualnym certyfikatem kalibracji.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Kolba miarowa o pojemności 100 ml
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Kolba klasy „A”. 
3. Kolba posiada korek z polietylenu (PE) na standardowy szlif 14/23.
4. Wyraźny i odporny na ścieranie nadruk. 
5. Dopuszczalna tolerancja 0,080 ml.
6. Dostarczona z indywidualnym certyfikatem kalibracji.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Kolba miarowa o pojemności 200 ml
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Kolba klasy „A”. 
3. Kolba posiada korek z polietylenu (PE) na standardowy szlif 14/23.
4. Wyraźny i odporny na ścieranie nadruk. 
5. Dopuszczalna tolerancja 0,10 ml.
6. Dostarczona z indywidualnym certyfikatem kalibracji.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Zlewka niska z wylewem o objętości 25 ml
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Dodatkowo wzmocnione obrzeże. 
3. Produkt spełnia normy ISO 3819.
4. Wyraźna i odporny na ścieranie skala.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Zlewka niska z wylewem o objętości 100 ml
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Dodatkowo wzmocnione obrzeże. 
3. Produkt spełnia normy ISO 3819.
4. Wyraźna i odporny na ścieranie skala.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Zlewka niska z wylewem o objętości 150 ml
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Dodatkowo wzmocnione obrzeże. 
3. Produkt spełnia normy ISO 3819.
4. Wyraźna i odporny na ścieranie skala.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Zlewka niska z wylewem o objętości 400 ml
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Dodatkowo wzmocnione obrzeże. 
3. Produkt spełnia normy ISO 3819.
4. Wyraźna i odporny na ścieranie skala.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Zlewka niska z wylewem o objętości 1000 ml
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Dodatkowo wzmocnione obrzeże. 
3. Produkt spełnia normy ISO 3819.
4. Wyraźna i odporny na ścieranie skala.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Zlewka niska z wylewem o objętości 2000 ml
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Dodatkowo wzmocnione obrzeże. 
3. Produkt spełnia normy ISO 3819.
4. Wyraźna i odporny na ścieranie skala.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Szklane naczynko wagowe 20x20
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Średnica zewnętrzna 20 mm.
3. Wysokość 20 mm.
4. Szlifowana pokrywka gwarantująca szczelność.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Szklane naczynko wagowe 40x40
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Średnica zewnętrzna 30 mm.
3. Wysokość 30 mm.
4. Szlifowana pokrywka gwarantująca szczelność.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Szklane naczynko wagowe 60x60
1. Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
2. Średnica zewnętrzna 30 mm.
3. Wysokość 30 mm.
4. Szlifowana pokrywka gwarantująca szczelność.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	




Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:
                 NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN
                 BRUTTO :    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN
1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.  
2. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),  
4. Wymagany termin gwarancji/ przydatności min 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego. 


…………………………………………………………………………………………..
               (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
              osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
                   do reprezentowania Wykonawcy)
2

