Zadanie nr 4 – Materiały do chromatografii

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, symbol wyrobu i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy) | nr kat. (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paski TLC - arkusze papieru do chromatografii instantTLC, 50 szt. w opakowaniu - wykonane z papieru szklanego impregnowanego żelem krzemionkowym - model AGSGI0001 (Agilent) lub tożsame -Termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komora rozwijająca - naczynie do rozwijania chromatogramów TLC - wykonane ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalne - średnica 60 mm, wysokość do 100 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komora rozwijająca - naczynie do rozwijania chromatogramów TLC - wykonane ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalne - średnica 90 mm, wysokość do 130 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna szklana do chromatografii - pusta, do samodzielnego wypełnienia - wyposażona w stałe elementy końcowe z polipropylenu, polietylenowe elementy wsporcze złoża - przyłącza wlotowe i wylotowe typu Luer-Lock - średnica wewnętrzna 0.7 ± 0,2 cm; długość 10 – 12 cm Kompatybilna z wodą i buforami wodnymi | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumny chromatograficzne - wypełniona złożem typu Sephadex G-25 - do próbek o objętości do 1 mL - średnica złoża 20 – 80 µm - kolumna NAP-10 lub tożsama - Termin ważności 18 miesięcy od daty dostawy | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO :    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

…………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)