
Załącznik nr 1.1 do zapytania cenowego nr DN/DPN-381-24/2026
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	nr katalogowy lub nazwa handlowa zaoferowanego asortymentu*
	ilość dawek (dawka 3mCi)
	cena netto
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	wartość netto
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(%)
	Wartość VAT-u (zł)
	wartość brutto
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	3 x 4
	
	
	5 x6

	1
	Cyrkon Zr-89 o aktywności wynoszącej 3 mCi na godzinę kalibracji, przy czym kalibracja wyznaczona będzie na dzień dostawy.
-Wysokość fiolki, w której dostarczany będzie produkt: ≤ 7 cm. Fiolka powinna być dostarczona w pojemniku osłonnym (wykonanym z ołowiu lub innego materiału osłonnego dla promieniowania gamma), wyposażonego w mechanizm zamykania (np. gwint).

- Objętość produktu w dostawie nie może być większa niż 0,5 ml w fiolce typu V-vial.

Posiadający certyfikat źródła lub dokumentu równoważnego potwierdzającego przeprowadzenie kalibracji aktywności cyrkonu Zr-89.

Minimum informacji dot. parametrów jakościowych, jakie mają znaleźć się na certyfikacie źródła to: 

- objętość produktu w fiolce

- aktywność na czas kalibracji

- czystość radionuklidowa: ≥ 99,9%

- zawartość endotoksyn bakteryjnych: <17,5 EU/mL

- identyfikacja radionuklidowa: piki odpowiadające fotonom o energii 909 keV
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Objaśnienia:
* należy podać nr katalogowy lub nazwę handlowa zaoferowanego asortymentu

_____________________________ , dnia ________________________

           (miejscowość)

