| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasada wykonywania pomiaru – dehydrogenaza glukozowa (GDH) FAD, metodą elektrochemiczną | TAK |  |
| 2. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiarowy od 10 do 600 mg / dl | TAK |  |
| 4. | Niewielka objętość próbki (0,6 ul) | TAK |  |
| 5. | Czas pomiaru maksymalnie do 4 sekund | TAK |  |
| 6. | Zakres wartości hematokrytu od 10 – 65 % |  |  |
| 7 | Zapewnienie archiwizacji min. 700 wyników pacjentów i min 30 pomiarów kontrolnych | TAK |  |
| 8. | Pole absorpcyjne na całej szerokości paska | TAK |  |
| 9. | Przycisk wyrzutu testu paskowego | TAK |  |
| 10. | Czas ważności testów paskowych po otwarciu do daty ważności podanej na opakowaniu |  |  |
| 11. | Zweryfikowane paski testowe na obecność substancji interferujących (deksametazon, …) udokumentowane badaniami w (certyfikowanym) laboratorium |  |  |
| 12. | Płyn kontrolny do kontroli oferowanego glukometru na dwóch poziomach kontroli o objętości 5 ml o czasie ważności co najmniej 3 miesiące od otwarcia zestawy kontrolnego |  |  |
| 13. | Dostawa kontroli zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanych oznaczeń w częstotliwości 4 razy w roku dla 40 glukometrów |  |  |
| 14. | W przypadku awarii glukometru w okresie obowiązującej umowy – wymiana na nowy o tych samych parametrach, na koszt Wykonawcy |  |  |
| 15. | Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora (minimum 2 szkolenia) w miejscu instalacji analizatora |  |  |
| 16. | Paski do glukometrów pakowane po 100 szt. |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.