Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-101/26

Parametry techniczne – drukarka do szkiełek mikroskopowych (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK, załączyć do oferty deklarację zgodności bądź certyfikat |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Drukarka termo transferowa do szkiełek mikroskopowych | TAK |  |
|  | Duży wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 7” | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego załadowania do 200 szkiełek | TAK, podać |  |
|  | Magazynki wyposażone w uchwyty ułatwiające szybkie wyjmowanie i wkładanie do urządzenia | TAK |  |
|  | Rozdzielczość druku co najmniej 300dpi | TAK, podać |  |
|  | Prędkość nadruku pojedynczego szkiełka do 3s | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy ze szkiełkami o różnej szerokości pola opisowego | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia projektu etykiety bezpośrednio w urządzeniu – system pracujący w oparciu o kreator typu „drag and drop” | TAK |  |
|  | Podgląd listy wydrukowanych szkiełek na ekranie drukarki | TAK |  |
|  | Podgląd bieżącej listy zadań na ekranie drukarki | TAK |  |
|  | Okno podglądu wydruku szkiełka | TAK |  |
|  | % wskaźnik zużycia taśmy | TAK |  |
|  | Informacja na temat dziennej ilości wydrukowanych szkiełek dostępna na głównym ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych szablonów nadruku lub integracja z systemami informatycznymi (urządzenie samowystarczalne lub łatwo integrowane z dowolnym systemem informatycznym) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kierunku nadruku pola opisowego (góra/dół/ lewy bok/prawy bok) | TAK |  |
|  | Możliwość integracji urządzenia z systemami klasy LIS/HIS/serwerem PACS | TAK |  |
|  | System oznaczeń kolorystycznych umożliwiających szybką wizualną kontrolę stanu urządzenia – wbudowany we frontowej części urządzenia | TAK |  |
|  | Drzwiczki obudowy zamykane magnetycznie | TAK |  |
|  | Taśma termo transferowa umieszczana w dedykowanym kartridżu – umożliwiają szybką wymianę taśmy | TAK |  |
|  | Składany, uchylny boczny panel umożliwiający łatwy dostęp do mechanizmu transportu szkiełka z podajnika do gniazda wysuwu | TAK |  |
|  | Zespół transportowy szkiełka nie wymagający jego wysuwu w celu czyszczenia | TAK |  |
|  | Statystki pracy urządzenia (roczne/miesięczne/ dzienne) | TAK, podać |  |
|  | Wgrana w urządzenie instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Pokrywa główna podajnika na szkiełka wyposażona w uchwyt magnetyczny | TAK |  |
|  | Brak konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi takich jak pęseta podczas użytkowania drukarki | TAK |  |
|  | Wbudowane w urządzenie porty USB typu A, oraz USB typu B, port sieciowy | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia: szerokość: 110 mm (± 10%) głębokość 300 mm (± 10%) wysokość 310 mm (± 10%) | TAK, podać |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przeglądy oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Dostępność serwisu i części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i/lub w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej i/lub elektronicznej | TAK |  |