SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA  dot. jednorazowej dostawy materiałów referencyjnych do walidacji testów diagnostycznych  dla  Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej    -  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
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	1. 
	BRCA Somatic Multiplex I (FFPE)
Zestaw powinien:
- zawierać skrawek parafinowy o zawartości co najmniej 400 ng DNA
- zawierać DNA wariantów patogennych w genach: BRCA1, BRCA2
- częstość alleliczna wariantów patogennych powinna być w przedziale 7,5 do 100%
	Op.  
	1

	
	
	
	
	
	

	2. 
	Prostate Cancer Panel cfDNA Reference Standard

Zestaw powinien:
- zawierać co najmniej 350 ng DNA kontrolnego w roztworze Tris-EDTA
- zawierać DNA wariantów patogennych w genach: TP53, AR, PIK3CA, RB1, CDKN2A, STK11, PTEN, BRCA1, BRCA2
- częstość alleliczna wariantów patogennych powinna być w przedziale 0,3 do 10%

	Op.
	1
	
	
	
	
	
	




1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:
                 NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN
                 BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN
1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.  
1. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4.    Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do 20 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.  
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