| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT* nr kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |  |
|  | BRCA Somatic Multiplex I (FFPE) Zestaw powinien: - zawierać skrawek parafinowy o zawartości co najmniej 400 ng DNA - zawierać DNA wariantów patogennych w genach: BRCA1, BRCA2 - częstość alleliczna wariantów patogennych powinna być w przedziale 7,5 do 100% | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prostate Cancer Panel cfDNA Reference Standard Zestaw powinien: - zawierać co najmniej 350 ng DNA kontrolnego w roztworze Tris-EDTA - zawierać DNA wariantów patogennych w genach: TP53, AR, PIK3CA, RB1, CDKN2A, STK11, PTEN, BRCA1, BRCA2 - częstość alleliczna wariantów patogennych powinna być w przedziale 0,3 do 10% | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4.    Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do 20 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

data...................................     									          …………………………………………..…………………                                              															czytelny podpis