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     Pieczęć firmowa Wykonawcy

S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A  

WZORCOWANIE TEMOMETRÓW 
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO: ZAKŁAD ANALITYKI I BIOCHEMII KLINICZNEJ
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	czas realizacji 
w dniach*
	j. m.
	ilość
	cena jedn. netto odczytu
(zł)
	wartość netto
(zł)
	VAT
(%)
	wartość  VAT
(zł)
	wartość brutto
(zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
(5x6)
	8
	9 
(7x8)
	10 
(7+9)

	
	MAGAZYN
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Termometr LB-710DTX 289 z czujnikiem TA-PL-5

Numer seryjny: 2262  
Temperatury wzorcowania: -75°C,-80°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2
	Termometr LB-710DTX  z rezystancyjnym platynowym czujnikiem temperatury

Numer seryjny: 344  
Temperatury wzorcowania: -80°C,-75°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	3
	Termometr LB-710ATG  z panelem odczytu typu TL-7

Numer seryjny: 9519 
Temperatury wzorcowania: -80°C,-75°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	MIKROBIOLOGIA
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Termometr LB-710ATG  z panelem odczytu typu TL-7

Numer seryjny: 9522 
Temperatury wzorcowania: -80°C,-75°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	5
	Termometr LB-710ATG  z panelem odczytu typu TL-7

Numer seryjny: 9520

Temperatury wzorcowania: -80°C,-75°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	6
	Termometr LB-710ATG  z panelem odczytu typu TL-7

Numer seryjny: 9521 
Temperatury wzorcowania: -80°C,-75°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	BANK KRWI
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Czujnik A LB-710DTX 395

Temperatury wzorcowania: 20°C,30°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	8
	Czujnik B LB-710DTX 393

Temperatury wzorcowania: 20°C,30°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	9
	Termometr LB-710TX  z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Numer seryjny: 748 
Temperatury wzorcowania: -50°C,-20°C, 0°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	10
	Termometr LB-710TX  z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Numer seryjny: 746 
Temperatury wzorcowania: -50°C,-20°C, 0°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	11
	Termometr LB-710TX  z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Numer seryjny: 391 
Temperatury wzorcowania: -50°C,-20°C, 0°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	12
	Termometr LB-710TX  z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Numer seryjny: 392

Temperatury wzorcowania: -50°C,-20°C, 0°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	13
	Termometr typu Termio-1

Numer seryjny: 240722

Temperatury wzorcowania: -50°C,-20°C, 0°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	14
	Termometr typu Termio-1

Numer seryjny: 950423

Temperatury wzorcowania: -50°C,-20°C, 0°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	15
	Termometr typu LB-710TX z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Numer seryjny: 747

Temperatury wzorcowania: 0°C,2°C, 6°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	16
	Termometr typu LB-710TX z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Numer seryjny: 749

Temperatury wzorcowania: 0°C,2°C, 6°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	17
	Termometr typu LB-710TX z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Numer seryjny: 745

Temperatury wzorcowania: 0°C,2°C, 6°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	18
	Termometr typu LB-710TX z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Numer seryjny: 750

Temperatury wzorcowania: 0°C,2°C, 6°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	19
	Termometr typu LB-710TX z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Numer seryjny: 394

Temperatury wzorcowania: 0°C,2°C, 6°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	20
	Termometr typu LB-710TX z rezystancyjnym czujnikiem temperatury Pt100

Numer seryjny: 396

Temperatury wzorcowania: 0°C,2°C, 6°C
	
	szt.
	1
	
	
	
	
	


*określa Wykonawca
	Całkowita wartość zamówienia netto (zł)
	

	Całkowita wartość zamówienia brutto (zł)
	


Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Okres obowiązywania umowy/zamówienia – 12 miesięcy.
2. Wzorcowanie należy wykonać w dwóch partiach.

3. W zakres zadania wchodzi: demontaż termometru, przeprowadzenie wzorcowania w akredytowanym laboratorium, montaż wywzorcowanych 

    termometrów.

4. Wykonawca w przedłożonej ofercie uwzględnił wszystkie możliwe koszty związane z wzorcowaniem i transportem do siedziby Zamawiającego 

5. Po każdym wzorcowaniu Wykonawca wraz ze zwrotem wywzorcowanego sprzętu dostarczy świadectwo wzorcowania.
6. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

7. Okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 90 dni)
data ...................................              
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