Specyfikacja asortymentowo-cenowa dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów zużywalnych  do rutynowej oraz odczynników do oznaczania cystatyny C w surowicy diagnostyki przez okres 24 miesięcy   dla  Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej    -  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
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 Odczynniki do elektroforezy do aparatu TapeStation 4200 firmy Agilent Technologies lub równoważne.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j. m.
	ilość
	Cena  jednostkowa netto [PLN]
	Wartość
netto [PLN]
	VAT
[%]
	Wartość
brutto [PLN]
	Producent i nr katalogowy zaoferowanego produktu

	1.
	D1000 Screen Tape lub równoważne  – zestaw zawiera 7 płytek umożliwiających analizę jakości 112 próbek DNA. Czułość 0.1-50 ng/ul;  Zakres wielkości 35-1000 bp; Ilość próby potrzebna do analizy 1µl. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 7 płytek (112 próbek)
	30 op.
	
	
	
	
	

	2.
	D1000 Reagents  lub równoważne – zestaw odczynników umożliwiających ocenę jakości DNA w zakresie od 35 do 1000 bp. Zestaw zawiera marker i bufor umożliwiający analizę jakości 112 próbek DNA. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200.  Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 112 próbek
	30 op.
	
	
	
	
	

	3.
	High Sensitivity D1000 Screen Tape  lub równoważne – zestaw zawiera 7 płytek umożliwiających analizę jakości 112 próbek DNA. Czułość 10-1.000 pg/ul; Zakres wielkości 35-1000 bp; Ilość próby potrzebna do analizy 2µl. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie  zbiorcze – 7 płytek (112 próbek)
	4 op.
	
	
	
	
	

	4.
	High Sensitivity D1000 Reagents  lub równoważne – zestaw odczynników umożliwiających ocenę jakości DNA w zakresie od 35 do 1000 bp. Zestaw zawiera marker i bufor umożliwiający analizę jakości 112 próbek DNA.  Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200.  Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 112 próbek
	4 op.
	
	
	
	
	

	5.
	Genomic DNA ScreenTape lub równoważne  – zestaw zawiera 7 płytek umożliwiających analizę jakości 105 próbek DNA.  Zakres wielkości 200->60 000 bp; Ilość próby potrzebna do analizy 1µl. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 7 płytek (105 próbek)
	2 op.
	
	
	
	
	

	6.
	Genomic DNA Reagents  lub równoważne – zestaw odczynników umożliwiających ocenę jakości DNA w zakresie od  200->60 000 bp. Zestaw zawiera marker i bufor umożliwiający analizę jakości 105 próbek DNA. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200.  Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 105 próbek
	2 op.
	
	
	
	
	

	7.
	Cell-free DNA ScreenTape lub równoważne  – zestaw zawiera 7 płytek umożliwiających analizę jakości 112 próbek cell-free DNA.  Zakres wielkości 50-800 bp; Ilość próby potrzebna do analizy 2µl. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 7 płytek (112 próbek)
	1 op.
	
	
	
	
	

	8.
	Cell-free DNA Reagents  lub równoważne – zestaw odczynników umożliwiających ocenę jakości cell-free DNA w zakresie od  50-800 bp. Zestaw zawiera marker i bufor umożliwiający analizę jakości 112 próbek cell-free DNA. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200.  Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 112 próbek
	1 op.
	
	
	
	
	

	9.
	RNA Screen Tape  lub równoważne – zestaw zawiera 7 płytek umożliwiających analizę jakości 112 próbek RNA. Czułość 25-500 ng/ul; Ilość próby potrzebna do analizy 1µl. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200.  Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 7 płytek (112 próbek)
	1 op.
	
	
	
	
	

	10.
	RNA Screen Tape Sample Buffer lub równoważne – zestaw odczynników umożliwiających ocenę jakości RNA w zakresie 25-500 ng/ul. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200.  Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 112 próbek
	1 op.
	
	
	
	
	

	11.
	RNA ScreenTape Ladder lub równoważne - Marker wielkości do użycia z zestawem RNA Screen Tape  lub równoważne. Wymagane wsparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200.  Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 10 ul
	1 op.
	
	
	
	
	

	12.
	High Sensitivity RNA Screen Tape  lub równoważne – zestaw zawiera 7 płytek umożliwiających analizę jakości 112 próbek RNA. Czułość 500-10.000 pg/ul; Ilość próby potrzebna do analizy 2µl. Wymagane wsparcie merytoryczne i techniczne firmy. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 112 próbek
	1 op.
	
	
	
	
	

	13.
	High Sensitivity RNA Screen Tape Sample Buffer  lub równoważne – zestaw odczynników umożliwiających ocenę jakości RNA w zakresie500-10.000 pg/ul. Wymagane wsparcie merytoryczne i techniczne firmy. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 112 próbek
	1 op.
	
	
	
	
	

	14.
	High Sensitivity RNA ScreenTape Ladder lub równoważne - Marker wielkości do użycia z zestawem High Sensitivity RNA Screen Tape  lub równoważne. Wymagane wsparcie merytoryczne i techniczne firmy. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 10 ul
	1 op.
	
	
	
	
	

	15.
	96-well Plate Foil Seal lub równoważne - Folie do zaklejania płytek 96-dołkowych kompatybilnych z aparatem TapeStation 4200  lub równoważne. Równoważność oznacza, że zaproponowane materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 100 foli
	3 op.
	
	
	
	
	

	16.
	96 Well Plates, 150uL, conical, 25/pk lub równoważne - Płytki 96-dołkowe, stożkowe, o pojemności 150 ul, kompatybilne z aparatem TapeStation 4200  lub równoważne. Równoważność oznacza, że zaproponowane materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 25 płytek
	5 op.
	
	
	
	
	

	17.
	Optical tube strip caps (8x strip) (120 szt) lub równoważne - Optyczne wieczka w postaci pasków pasujące do 8-probówkowych pasków; kompatybilne z aparatem TapeStation 4200  lub równoważne.   Równoważność oznacza, że zaproponowane materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 120 pasków
	1 op.
	
	
	
	
	

	18.
	Optical tube strips (8x Strip) (120 szt.) lub równoważne - 8-probówkowe optyczne paski kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 lub równoważne.  Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200.  Równoważność oznacza, że zaproponowane materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 120 pasków
	1 op.
	
	
	
	
	

	19.
	Loading Tips (10pk) lub równoważne - Tipsy kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 lub równoważne. 1 opakowanie zawiera 10x 112 tipsy. Wymagane wparcie merytorycxzne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200.  Równoważność oznacza, że zaproponowane materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.
	Opakowanie zbiorcze – 10x112 tipsy
	3 op.
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	-----------
	
	


Oświadczam że zaoferowany przez nas asortyment spełnia  wszystkie wymagania określone prze Zamawiającego w niniejszym formularzu.

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:
                 NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN
                 BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN
1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.  
1. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
1. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …………. dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.  
1. Oświadczam, że termin przydatności na dostarczony asortyment wynosi …………. miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

data...................................    									…………………………………………..…………………                                              									                                                                czytelny podpis                    									                  
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