MEBLE LABORATORYJNE

| Lp. | przedmiot zamówienia | ilość | producent/ model | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół wzmocniony szerokość 400 cm/ głębokość 80 cm / wysokość 90 cm stelaż stalowy wzmocniony lakierowany proszkowo farbą chemoodporną nogi stelaża wykonane z kształtownika zamkniętego nóżki z możliwością poziomowania blat z żywicy fenolowej 20 mm lub równoważny przez równoważność rozumie się blat wykonany z płyty na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowane i utwardzany powierzchniowo wiązką elektronów za pomocą technologii EBC szafki podwieszane (wykonane zgodnie z opisem z zał. 2.2) z systemem mocującym: 60 cm drzwi , półka – 2x 40 cm drzwi, półka -1x 50 cm 3 szuflady – 1x(dolna szuflada nie niższa niż 26 cm) 50 cm 4 szuflady – 1x wysokość szafek 62 cm +/- | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Regał częściowo zamknięty szerokość 60 cm / głębokość 45 cm / wysokość 190 cm (+/-) 100 cm wysokość drzwi półki regulowana wysokość (co 6 cm) 4 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stół biurowy szerokość 60 cm/ głębokość 70 cm / wysokość regulowana ~70-120 cm (+/-) stelaż stalowy typu C lakierowany proszkowo farbą chemoodporną nogi stelaża wykonane z kształtownika zamkniętego nóżki z możliwością poziomowania nadstawka z profili aluminiowych 25x25 2 poziomy półek z płyty laminowanej 18 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stół wzmocniony szerokość 280 cm/ głębokość 60 cm / wysokość 90 cm (+/-) stelaż stalowy wzmocniony lakierowany proszkowo farbą chemoodporną nogi stelaża wykonane z kształtownika zamkniętego nóżki z możliwością poziomowania blat z żywicy fenolowej 20 mm lub równoważny przez równoważność rozumie się blat wykonany z płyty na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowane i utwardzany powierzchniowo wiązką elektronów za pomocą technologii EBC szafki podwieszane (wykonane zgodnie z opisem z zał. 2.2) z systemem mocującym : 60 cm drzwi , półka – 2x 60 cm 3 szuflady – 1x wysokość szafek 62 cm (+/-) | 1 |  |  |  |  |  |  |