*Załącznik nr 1 do zapytania DO/DZ-072-173/24*

**Dostawa płyt PMMA do celów przeprowadzania specjalistycznych procedur napromieniania całego ciała dla**

**Zakładu Fizyki Medycznej**

**Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach**

##### PARAMETRY TECHNICZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE /wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry/ |
| **I. INFORMACJE OGÓLNE** | | | |
| 1 | Producent / Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2024) | TAK |  |
| **II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA** | | | |
| 1 | Materiał PMMA | TAK  podać |  |
| 2 | Kolor bezbarwny, transparentny | TAK  podać |  |
| 3 | Wykończenie – połysk/polerowanie | TAK  podać |  |
| 4 | Grubość każdej płyty 10 mm (±10%) | TAK  podać |  |
| 5 | Powierzchnia płyt z połyskiem (nie matowa) | TAK  podać |  |
| 6 | Płyty o wymiarach 30cm x 7 cm (±5 mm) – 10 sztuk | TAK  podać |  |
| 7 | Płyty o wymiarach 35cm x 11cm (±5 mm) – 12 sztuk | TAK  podać |  |
| 8 | Płyty o wymiarach 45cm x 7cm (±5 mm) – 8 sztuk | TAK  podać |  |
| 9 | Płyty o wymiarach 45cm x 13cm (±5 mm) – 6 sztuk | TAK  podać |  |
| 10 | Płyty o wymiarach 45cm x 20cm (±5 mm) – 6 sztuk | TAK  podać |  |
| 11 | Płyty o wymiarach 35cm x 35cm (±5 mm) – 8 sztuk | TAK  podać |  |
| 12 | Płyty o wymiarach 30cm x 5cm (±5 mm) – 8 sztuk | TAK  podać |  |