| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa produktu** | Zamawiana ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | 4 x 5 |  | 6 x 7 | 6 + 8 |
| 1. | Przeciwciało anty-CD19 sprzężone z biotyną Produkt typu: CD19 CAR Detection Reagent, human, Biotin (130-129-550) lub równoważny. Przeciwciało anty-CD19 sprzężone z biotyną do wykrywania komórek CAR-T metodą cytometrii przepływowej. Opakowanie 0,06ml, przeznaczone na 30 testów lub do oznaczenia 3×10⁷ wszystkich komórek Izotyp przeciwciała rekombinowany ludzki IgG1 Antygen: CD19 CAR Dystrybucja antygenu: CAR T cells, CAR NK cells Przeciwciało do wykrywania metodą cytometrii przepływowej transdukowanych komórek T, które zostały zaprojektowane tak, aby wyrażały na powierzchni komórki, chimeryczne receptory antygenowe (CAR) specyficzne dla CD19, które rozpoznają ludzki antygen CD19. Odczynnik zawiera rekombinacyjnie białko fuzyjne składające się z domen zewnątrzkomórkowych ludzkiego CD19 i specyficznie zmutowanego regionu Fc ludzkiego IgG1. Przeciwciało nie wymaga etapu blokowania FcR, zawieszone w buforze zawierającym stabilizator i 0,05% azydek sodu |  | 14 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Przeciwciało wiążące biotynę skoniugowane z fluorochromem PE. Produkt typu: Biotin Antibody, PE, REAfinity™ (130-110-951) lub równoważny Przeciwciało wiążące biotynę skoniugowane z fluorochromem PE. Odczynnik przeznaczony na 100 testów, o objętości 200uL Klon: REA746 rozpoznający biotynę Izotyp: rekombinowany ludzki IgG1 Kontrola izotypowa: REA Control Antibody (S), human IgG1 Przeciwciało drugorzędowe, rekombinowane przeznaczone do cytometrii przepływowej. Reaktywność gatunkowa: brak Antygen: biotyna Przeciwciało nadaje się do barwienia komórek utrwalonych formaldehydem. Przeciwciało nie wymaga etapu blokowania FcR, zawieszone w buforze zawierającym stabilizator i 0,05% azydek sodu |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę materiałów

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….….PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do…………dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Oświadczam, że termin przydatności na dostarczony asortyment wynosi…………..miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

………..………………………………………

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)