|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **przedmiot zamówienia** | **ilość** | **cena jedn. netto za jedno badanie** | **wartość netto**  **(zł)** | **VAT**  **(%)** | wartość brutto  **(zł)** |
| 1. | **Sterylne, hydrofilowe filtry strzykawkowe PVDF o średnicy porów 0,22 μm z** zakresem nie mniejszym niż poniższy.  Wymagane działania w ramach zadania:   * dostawa filtrów o specyfikacji zgodnej z tabelą 1; * dostawa przez Wykonawcę lub firmę kurierską na koszt Wykonawcy; * za datę realizacji zadania uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu całości zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami.   Wymagane dokumenty:   * Certyfikat jakości filtrów dostarczanych filtrów, potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów. * Karta charakterystyki dostarczanych filtrów, potwierdzająca spełnienie wymaganych parametrów. | 400 szt. |  |  |  |  |

Tabela 1: Zestawienie wymagań dostawy filtrów

| Kryterium | Opis |
| --- | --- |
| Liczba sztuk | 400 |
| Opakowanie | Filtry są dostarczane w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta;  Filtry są pakowane pojedynczo |
| Sterylność filtra | Filtry są sterylne;  Sterylizacja promieniowaniem gamma |
| Przeznaczenie filtra | Filtr do filtracji roztworów wodnych |
| Pojemność martwa filtra | <100 µL |
| Średnica membrany filtra | 33 mm |
| Średnica porów filtra | 0,22 µm |
| Podłączenie (wlot/wylot) | Wlot: żeński Luer-Lok  Wylot: męski Luer Slip |
| Membrana filtra | Membrana PVDF (polifluorek winylidenu);  Hydrofilowa |
| Obudowa filtra | Modyfikowany akryl |
| Data ważności | Data ważności filtrów jest nie krótsza niż 2 lata od dnia dostawy |
| Dodatkowe wymagania | Spełnienie wymagań w zakresie jakości zgodnej z ICH Q7 lub 21 CFR dla wyrobów medycznych |
| Dokumentacja | Filtry posiadają potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów w postaci certyfikatu jakości. W przypadku filtrów o różnym numerze serii, certyfikat jest obecny dla każdej serii,  Filtry posiadają kartę charakterystyki potwierdzającą spełnienie po­wyższych parametrów. |
| Zobowiązanie ankietowe | Dostawca zobowiązuje się wraz ze złożoną ofertą udzielić odpowiedzi na dostarczony przez zamawiającego formularz „ankiety dostawcy”. |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności wynosi…………………………….. liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.