- ODCZYNNIKI (analizator parametrów krytycznych – zadanie nr 1)

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy oraz nazwę odczynników | przewidywana ilość oznaczeń na 36 m-cy | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności, kalibracji i kontroli zgodnie z metodyką) | wielkość opakowania odczynnika | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 6 |  | 7 x 8 | 7 + 9 |
| 1. | Gazometria podstawowa:pH, pO2, pCO2 + oksymetria |  | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gazometria podstawowa:pH, pO2, pCO2 + oksymetria+ elektrolity+ mleczany + glukoza |  | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Chlorki w surowicy |  | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. MATERIAŁ KONTROLNY (analizator parametrów krytycznych – zadanie nr 1)

| Lp. | przedmiot zamówienia | wpisać nr katalogowy oraz nazwę odczynników | przewidywana ilość oznaczeń na 36 m-cy | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania odczynnika | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 6 |  | 7 x 8 | 7 + 9 |
| 1. | Materiał kontrolny (3 poziomy) |  |  | Planowane wykonanie kontroli: 2 poziomy 7 x w tygodniu, naprzemiennie |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: - tabelę należy rozbudować o ilość wierszy zależnie od ilości materiału kontrolnego

- należy uwzględnić ilości kontroli oraz terminy ich ważności

III. POZOSTAŁE NIEZBĘDNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE I EKSPLOATACYJNE - W TYM KALIBRATORY, PŁYNY (analizator parametrów krytycznych – zadanie nr 1)

| Lp. | przedmiot zamówienia | wpisać nr katalogowy | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 4 x 5 |  | 6 x 7 | 6 + 8 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  tabelę należy rozbudować o ilość wierszy zależnie od liczby i rodzaju materiałów zużywalnych.

W czasie trwania umowy dzierżawy zawartej na okres 36 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia wszystkich odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych  nie ujętych w ofercie, a niezbędnych do wykonywania badań.

- DZIERŻAWA  (analizator parametrów krytycznych – zadanie nr 1)

| Lp. | przedmiot zamówienia | stawka miesięczna netto (zł) | ilość miesięcy dzierżawy | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | nazwa / producent oferowanego systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 2 x 3 |  | 6 x 7 | 6 + 8 |  |
| 1. | Czynsz dzierżawny (analizator parametrów krytycznych ) |  | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | - - |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do………..dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi …………. miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego