- ...................................................................................

- Pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców *

- S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

Dostawa pojemników oraz kartonów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

Zadanie nr 2: Pojemniki/ Pudełka

| Poz. | OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) | ILOŚĆ | cena jedn. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PARAMETRY ZAOFEROWANEGO POJEMNIKA (opisać w celu potwierdzenia wymaganych / opisanych parametrów – patrz kolumna nr 2) | PRODUCENT, MODEL/TYP, ROK PRODUKCJI ZAOFEROWANEGO POJEMNIKA OPISANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ W KOLUMNIE NR 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 DK/KTS | Pojemnik plastikowy zamykany na materiał skażony 19 l Pojemnik o pojemności 19 l (+/- 1 l). Wyposażony w solidne ulokowane po obu stronach zamknięcie. W pokrywie ma znajdować się rączka, aby można było przenosić pojemnik. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Kolor bez znaczenia. Zdjęcie podglądowe | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 DK/KTS | Pojemnik plastikowy zamykany na materiał skażony 4,5 l Pojemnik o pojemności 4,5 litrów (+/- 1 l). Wyposażony w solidne ulokowane po obu stronach zamknięcie W pokrywie ma znajdować się rączka, aby można było przenosić pojemnik Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Kolor bez znaczenia Zdjęcie podglądowe | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 DK/KTS | Pudełka styropianowe dla dawców Termiczne pudełka styropianowe do transportu w temp. 4-8 st. C Rozmiar: wym. wew. (AxBxH) 189x189x110 mm (+/-10x10x10mm), poj. wew.3,9 l +/- 0,5 l | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 DK/KTS | Pudełka kartonowe do wysyłki próbek dla pacjentów T-Box, tekturowe opakowanie na 1-4 pojemników o śr. do 30 mm, przeznaczone do transportu materiału biologicznego 10 opakowań zbiorczych po 50 sztuk | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 DL/PP | Pojemnik do unitu w laryngologii Plastikowy pojemnik o wymiarach: 25x32x10cm ( szerokość x głębokość x wysokość) Pojemnik musi być wsuwany w szyny na zdjęciu (szyny wyznaczają szerokość pojemnika) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 DL/PET | Pojemnik plastikowy z pokrywą wymiary (wys. x szer. x gł.) 30 cm x 55 cm x 40 cm (+/- 1 cm) Pokrywa pojemników musi być w pełni zdejmowana Pojemniki wykonane z materiału odpornego na środki na bazie chloru i alkoholu | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 DL/PET | Pojemnik plastikowy z pokrywą wymiary (wys. x szer. x gł.) 20 cm x 35 cm x 35 cm (+/- 1 cm) Pokrywa pojemników musi być w pełni zdejmowana Pojemniki wykonane z materiału odpornego na środki na bazie chloru i alkoholu | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 DL/PET | Pojemnik plastikowy z pokrywą wymiary (wys. x szer. x gł.) 35 cm x 40 cm x 50 cm (+/- 1 cm) Pokrywa pojemników musi być w pełni zdejmowana Pojemniki wykonane z materiału odpornego na środki na bazie chloru i alkoholu | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 DL/PET | Pojemnik z wysuwanymi szufladami typu organizer wymiary (wys. x szer. x gł.) 20 cm x 20 cm x 20 cm (+/- 1 cm) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 DL/PET | Pojemnik z wysuwanymi szufladami typu organizer wymiary (wys. x szer. x gł.) 35 cm x 35cm x 20 cm (+/- 1 cm) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 DK/ZPL | Pojemnik plastikowy bez pokrywki wymiary 42 cm x 30 cm x 10 cm (±2 cm) | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do…………dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Oświadczam, że termin przydatności na dostarczony asortyment wynosi…………..miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

………..………………………………………

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)