# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA

SUKCESYWNE DOSTAWY

WYKROJÓW TERMOPLASTYCZNYCH I BOLUSÓW DO STABILIZACJI PACJENTÓW W RADIOTERAPII

DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT-U | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykroje do stabilizacji pacjentów: 1.1. 4-punktowe głowa krtań (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny z systemem mocowania firmy Orfit) 1.2. 3-punktowe na głowę z kołnierzem (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 3 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny z systemem mocowania firmy Orfit) 1.3. 4-punktowe na kręgosłup (o grubości w zakresie 1,2 – 3,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny z systemem mocowania firmy Orfit) 1.4. 4-punktowe na szyję i klatkę piersiową wzmocnione (wzmocniony, o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny z systemem mocowania firmy Orfit). 1.5. 5-punktowa na głowę, szyję i ramiona z otworem na nos, z zaokrągloną częścią dolną (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 5 punktów mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny z systemem mocowania firmy Orfit) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 600 1100 2500 1100 250 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta bolus grubość 5 mm (wymiary 20cm x 20cm) | Szt. | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | Granulat termoplastyczny 500g | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Bolus z żelu olejowego, przezroczysty, bez folii ochronnej, częściowo przywierający do podłoża, bezwonny, rozmiar: 30x30x0,5cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: ………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: ………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych  w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi ………………………. miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.