## Termometry
Załącznik nr 1
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO- CENOWA
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [szt] | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartośc brutto | Producent/ nr katalogowy produktu
1 DL/ZA | TERMOMETR | rurkowy o zakresie -52,5 do +52,5 st. C z działką elementarną 0,5 | 13
2 DA/DK | TERMOMETR Z SONDĄ DO POTRAW | Cechy produktu  Bezprzewodowy  duży, wyraźny, podświetlany, wyświetlacz LCD,  rzetelny, szybki i w pełni automatyczny pomiar temperatury potraw  wodoodporny  materiał; stal nierdzewna z elementami plastiku  nie zawierający rtęci  dopuszczony do kontaktu z żywnością  wybór jednostek pomiaru – Celsjusz (°C)  oszczędzanie baterii,  kształt umożliwiający pewny chwyt. Specyfikacja techniczna  Zakres pomiaru temperatury potraw 0 - 250 stopni Celsjusza  dokładność laboratoryjna pomiaru temperatury do 2 stopni Celsjusza  sygnał dżwiekowy końca pracy  automatyczne wyłączenie: ≤ 60 sekund,  zasilanie: baterie Gwarancja  24 miesiące. Zawartość opakowania  1 x termometr z sondą  1 x instrukcja obsługi – w języku polskim  1 x komplet baterii ŚWIADECTWO WZORCOWANIA | 4
3 DA/DK | TERMOMETR NIERDZEWNY DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I MROŹNICZYCH | Cechy produktu  Do postawienia lub zawieszenia  materiał: stal nierdzewna, szkło , odporne na niskie temperatury  neutralny dla żywności, stosowany w gastronomii  wybór jednostek pomiaru – Celsjusz (°C) Specyfikacja techniczna  Zakres pomiaru temperatury -30 stopni Celsjusza-/ +30 stopni Celsjusza  dokładność laboratoryjna pomiaru plus/minus 1 stpien Celsjusza  wymiary: długosć 4 cm, szerokość 6 cm, wysokosć 7 cm, (+/- 1 cm)  waga: 50 g (+/- 10 g) kształt okrągły Gwarancja  24 miesiące. Zawartość opakowania  1 x termometr analogowy  1 x instrukcja obsługi – w języku polskim  1x świadectwo wzorcowania | 10
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę: BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN 2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. 3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do........... dni roboczych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego, 5. Oświadczam, że termin gwarancji na dostarczony asortyment wynosi................ miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

## Arkusz1 (hidden)
L.p | Numer zadania | Nazwa |  | wartośc netto | VAT 23% | wartośc brutto | WADIUM 1%
1. | zadanie nr 1 | biurka, stoły, kontenerki | dostawa biurek stołów i kontenerów | 100470 | 0.23 | 123578.1
2. | zadanie nr 5 | magazynowe | dostawa mebli magazynowych | 37000 | 0.23 | 45510
3. | zadanie nr 6 | medyczne | dostawa medycznych medycznych | 56500 |  | 65325
4. | zadanie nr 7 | medyczne | dostawa parawanów | 27550 | 8 i 23 | 33886.5
5. | zadanie nr 8 | specjalistyczne | dostawa mebli specjalistycznych | 2100 | 0.23 | 2583
|  |  |  | 223620 | 0.23 | 270882.6
6.
7.
8.
|  |  |  | NETTO | BRUTTO | warunek
1. | #REF! |  |  | 100470 | 123578.1 | 80000
2. | #REF! |  |  | 37000 | 45510 | 30000
3. | #REF! |  |  | 26650 | 31909.5 | brak
4. | #REF! |  |  | 27550 | 33886.5 | 30000
5. | #REF! |  |  | 29850 | 33415.5 | 25000
6. | #REF! |  |  | 2100 | 2583 | brak
7. | #REF! |  |  | 36634.67 | 43010.64
6. |  |  |  | 260254.67 | 313893.24