Załącznik nr 2 do zapytania DO/DZ-072-167/24

Opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne – Instrumentarium chirurgiczne

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany/ nr katalogowy narzędzi (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Narzędzia fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia | TAK |  |
|  | Narzędzia oznakowane znakiem CE (potwierdzone deklaracją zgodności bądź certyfikatem CE) | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Sonda z kulką do ran dwustronna 2 mm, dł. 16 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Sonda do ran, dwustronna, 1 mm, dł. 16 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Sonda do ran Ø 1,5 mm, dł. 16 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze naczyniowe typu Pean (Rochester), proste, dł. 18,5 cm – 20 szt. | TAK |  |
|  | Zapinka typu Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm – 10 szt. | TAK |  |
|  | Zapinka do serwet operacyjnych typu Lorna, szczęki delikatne ząbkowane, dł. 13 cm – 10 szt. | TAK |  |
|  | Klem naczyniowy atraumatyczny typu Satinsky, do stycznego zespalania naczyń rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 22 cm – 8 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki typu Metzenbaum Supercut, tępe, pr. dł. 11,5 cm – 10 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta chiruriczna typu Adson, prosta 1X2 z., dł. 12 cm – 10 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta o właściwościach nieadhezyjnych, zagięta, ostra 2,0 mm, 23 cm dł. części roboczej 8 mm, max. 500VP. Posiadająca wbudowany pin zapobiegający krzyżowaniu się ramion pęsety, zawierająca karbowanie w miejscu uchwytu oraz o europejskim wtyku typu flag plug – 10 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta o właściwościach nieadhezyjnych, zagięta, ostra 2,0 mm, 30 cm dł. części roboczej 8 mm, max. 500VP. Posiadająca wbudowany pin zapobiegający krzyżowaniu się ramion pęsety, zawierająca karbowanie w miejscu uchwytu oraz o europejskim wtyku typu flag plug – 3 szt. | TAK |  |
|  | Hak do ran typu Volkmann, ostry 1 Z., Rrękojeść płaska, ażur, dł.. 22,5 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Hak do ran typu Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26X10mm/ 30X13mm, fig. 2 łopatki: 30X10mm/34X13mm, dł. 12 cm – 4 szt. | TAK |  |
|  | Klem atraumatyczny typu Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięte, dł. 24 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki do nakładania klamer typu Richter, dł. 13,5 cm – 6 szt. | TAK |  |
|  | Ramię mocujące do stołu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt podtrzymujący i mocujący hak do pola operacyjnego – 4 szt. | TAK |  |
|  | Komplet rozwieraczy ust typu Dingmann wraz z 3 łyżkami językowymi o wymiarach 62x26 mm, 65X30 mm, 78X32 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Obrotowy uchwyt mocujący pręty ośmiokątne typ Muenster – 6 szt. | TAK |  |
|  | Hak typu Meyerding, 50X16 mm, zagięta końcówka robocza dł. 25 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Hak typu Kocher-Langenbeck, łopatka 55X11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm – 4 szt. | TAK |  |
|  | Hak miedniczny typu ST. MARKS, łopatka 180X60 mm, dł. 23,5 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki preparacyjne utwardz typu Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm – 10 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik – kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Wymiary pojemnika: 270X555X165 mm ± 10 mm | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |