| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagana pełna kompatybilność z posiadanym przez użytkownika analizatorem do białek specyficznych - Atellica NEPH 630 | Tak |  |
| 2. | Odczynniki do oznaczania wolnych łańcuchów lekkich Ig kappa i Ig lambda z zastosowaniem przeciwciał poliklonalnych. | Tak |  |
| 3. | Przygotowanie, dostarczenie i wdrożenie gotowych protokołów aplikacyjnych dla tych oznaczeń. | Tak |  |
| 4. | Ulotki odczynnikowe w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone z odczynnikami przy pierwszej dostawie. | Tak |  |
| 5. | Odczynniki powinny umożliwić wykonanie analiz przy wykorzystaniu natywnych: surowic, osocza, moczu. | Tak |  |
| 6. | Stabilność odczynników minimum 1 miesiąc od otwarcia opakowania | Tak |  |
| 7. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oznaczeń, które oferuje Wykonawca. | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

data...................................