Zadanie nr 3

| Lp. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa/ producent | Jednostka miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyn do czyszczenia mikrotomów- preparat do łatwego usuwania parafiny z mikrotomów i urządzeń histopatologicznych. Opakowanie 100 ml |  | Szt. | 40 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Żyletki wysokoprofilowe kompatybilne z uchwytem F80. Opakowanie 50 szt. |  | Op. | 160 op. |  |  |  |  |
| 3. | Uchwyt standard F80 do nożyków mikrotomowych |  | Szt. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Nożyczki z wymiennymi ostrzami 145mm |  | Szt. | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Wymienne ostrza 46mm do nożyczek 145mm |  | Szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Razem | ---------- | ---------- | ------------ |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….…………. PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….…………. PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych odczynników  w terminie maksymalnie do............... dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi…………..miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.