Załącznik nr 1 do zapytania

Zestawy do izolacji kwasów nukleinowych i kalibratory pDNA

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw przeznaczony do automatycznej, magnetycznej izolacji DNA z krwi pełnej, dedykowany do aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych SaMag-12, 1 op. = minimum 48 izolacji WYMAGANIA - zestaw posiadający certyfikat CE-IVD, - umożliwiający przeprowadzenie minimum 48 izolacji. Zestaw musi zawierać minimum: - kartridże z odczynnikami 48 szt. - komory reakcyjne 48 szt. - uchwyt na końcówki 48 szt. - końcówki z filtrem 2x25 szt. - probówki na próbkę (2 ml) 2x25 szt. - probówki elucyjne (1,5 ml) 2x25 szt. - szpilki do przekłuwania 2x25 szt. - ulotkę z kodami kreskowymi do wyboru protokołu, objętości próbki i objętości elucji - wyizolowane kwasy nukleinowe są gotowe do użycia w następujących aplikacjach: Real-Time PCR, qPCR, NGS, RFLP, mikromacierze, Southern Blot i inne. - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze pokojowej | Op. | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw przeznaczony do automatycznej, magnetycznej izolacji kwasów nukleinowych zarówno DNA jak i RNA z krwi pełnej, PBMCs, tkanek, kultur komórkowych, roślin oraz drożdży, dedykowany do aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych SaMag-12, 1 op. = 48 izolacji. WYMAGANIA -zestaw posiadający certyfikat CE-IVD -zestaw umożliwiający przeprowadzenie minimum 48 izolacji. Zestaw musi zawierać minimum: - Kartridże z odczynnikami 48 szt. (6x8) - Komory reakcyjne 48 szt. (2x6x4) - Uchwyt na końcówki 48 szt. (2x6x4) - Końcówki z filtrem 1x50 szt. - Probówki na próbkę (2 ml) 1x50 szt. - Probówki elucyjne (1,5 ml) 1x50 szt. - Szpilki do przekłuwania 1x50 szt. - Ulotkę z kodami kreskowymi do wyboru protokołu, objętości próbki i objętości elucji 1 szt. - kartridże muszą zawierać odczynniki w konfiguracji i ilości umożliwiającej automatyczną izolację: - wyizolowane kwasy nukleinowe są gotowe do użycia w następujących aplikacjach: Real-Time PCR, qPCR, NGS, RFLP, mikromacierze, Southern Blot i inne. Objętość elucji regulowana w zakresie minimum 50-300 ul Objętość próbki regulowana w zakresie minimum 100-400 ul - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze pokojowej | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw przeznaczony do szybkiej izolacji bardzo czystego genomowego DNA z pełnej krwi, surowicy, osocza, kultur komórkowych i innych płynów ustrojowych. WYMAGANIA - zastaw przeznaczony do świeżej i mrożonej pełnej krwi, oraz krwi z cytrynianem, heparyną czy EDTA. - zestaw posiadający certyfikat CE-IVD Zestaw musi zawierać minimum: - niezbędne bufory w objętościach pozwalających na wykonanie minimum 50 izolacji - Proteinazę K , 30 mg; - Bufor do proteinazy, 1,8 ml; - Kolumny wirownicze plus probówki, 50szt.; - Probówki 2ml, 50; Odczynniki muszą wystarczyć na przeprowadzenie minimum 50 izolacji. - wyizolowane kwasy nukleinowe są gotowe do użycia w następujących aplikacjach: Real-Time PCR, qPCR, NGS, RFLP, mikromacierze, Southern Blot i inne. - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze pokojowej | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ß-merkaptoetanol WYMAGANIA -powyżej 98% czystości -przeznaczony do biologii molekularnej -preferowana objętość 25 ml | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kalibrator BCR_ABL pDNA ERM-AD623 BCR-ABL pDNA CALIBRANT lub równoważny WYMAGANIA - zestaw 6 różnych rozcieńczeń dwuniciowego plazmidowego DNA (plazmid zawiera specyficzny fragment genu fuzyjnego obejmującego fragment transkryptu BCR i c-abl onkogenu 1 (ABL), zwany transkryptem BCR-ABL b3a2) do krzywej kalibracyjnej. Dodatkowo plazmid zawiera również specyficzne fragmenty transkryptu genu glukuronidazy beta (GUSB). - zestaw posiada certyfikat ERM (European Reference Materials) - zestaw dedykowany do ilościowej oceny (qPCR) transkryptu M-BCR-ABL Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria. | Op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla zaproponowanych zestawów, materiałów zużywalnych i odczynników Dostawca musi gwarantować wsparcie techniczne i aplikacyjne.

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….….PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do………dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),  .

- Oświadczam, że termin gwarancji/przydatności na dostarczony asortyment wynosi………… liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

___________________, dnia ___________