Załącznik nr 1

Zadanie nr 1 – Przegląd i konserwacja audiometru XETA

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audiometr z wyposażeniem | XETA | 106723 | 2015 | GN Otometrics A/S | DK/IKRA | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy (jednorazowy przegląd) |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Kalibracja słuchawek do przewodnictwa powietrznego i kostnego

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Audiometr XETA s/n 106723 | usługa | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 2

Zadanie nr 2 – Przegląd i konserwacja automatów do barwienia PRISMA

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automat do barwienia | PRISMA | 61330901-1116 | 2016 | SAKURA | DL/ZPN | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 2 |  |  | 61330902-1116 | 2016 |  |  |  |
| 3 |  |  | 61330224-0908 | 2008 |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, wymiana filtrów

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Automat do barwienia PRISMA s/n 61330901-1116 | Usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Automat do barwienia PRISMA s/n 61330902-1116 | Usługa | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Automat do barwienia PRISMA s/n 61330224-0908 | Usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 3

Zadanie nr 3 – Przegląd i konserwacja dygestoriów formalinowych Trimming Tech 150

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dygestorium formalinowe | Trimming Tech 150 | 501705188 | 2017 | BIO OPTICA | DL/ZPN | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 2 |  |  | 501705187. |  |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie kanałów wentylacyjnych w urządzeniu, wymiana drenów odprowadzania formaliny do zbiornika „WASTE” (wymiana drenu tylko podczas 1 przeglądu)

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań w szczególności oświetlenie, funkcjonowanie młynka, kranów na wodę i formalinę, mechanizm otwierania/zamykania szyby, przełączniki ciśnieniowe nożne

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dygestorium formalinowe Trimming Tech 150 | Usługa | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 4

Zadanie nr 4 – Przegląd i konserwacja komór laminarnych

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora Laminarna | HS12 | 20005980 | 2000 | HERAEUS | DK/IIIKRA | Termin realizacji do 10.2024 Jednorazowy przegląd |
| 2 |  | HS12 | 20005619 | 2000 | HERAEUS | DK/IIKRA |  |
| 3 |  | HS12 | 99111174 | 1999 | HERAEUS | DK/IKRA |  |
| 4 |  | HS12 | 20005983 | 2000 | HERAEUS | DL/CDLP |  |
| 5 |  | HS12 | 96108169 | 1997 | HERAEUS | DL/ZPN |  |
| 6 |  | HS 12 | 20004031 | 2002 | HERAEUS | CBTiBMN |  |
| 7 |  | HS 12 | 98105283 | 1992 | HERAEUS | CBTiBMN |  |
| 8 |  | HS 12 | 99111173 | 1992 | HERAEUS | CBTiBMN |  |
| 9 |  | HS 12 | 96108166 | 1998 | HERAEUS | CBTiBMN |  |
| 10 |  | HS 12 | 96108167 | 1997 | HERAEUS | CBTiBMN |  |
| 11 |  | HS 12 | 96108171 | 2000 | HERAEUS | CBTiBMN |  |
| 12 |  | HS 12 | 99115247 | 2000 | HERAEUS | CBTiBMN |  |
| 13 |  | HS 12 | 20005981 | 2000 | HERAEUS | CBTiBMN |  |
| 14 |  | HS 12 | 96108168 | 2000 | HERAEUS | DK/A |  |
| 15 |  | HS 23 | 20005982 | 2000 | HERAEUS | DK/KTS-OH |  |
| 16 |  | HS 12 | 40073976 | 1992 | HERAEUS | CBTiBMN |  |
| 17 |  | BIO 100 A2 | 0184 | 2016 | ALPINA | DL/ZPN |  |
| 18 |  | BIO 100 | 812240 | 2018 | ALPINA | DK/KTS |  |
| 19 |  | BIO 100 | 022337 | 2020 | ALPINA | DL/ZA |  |
| 20 |  | BIO 100 | 022680 | 2020 | ALPINA | DL/ZA |  |
| 21 |  | TopSafe 1.2 | L02L51N4721 | 2011 | BIOAIR | CBTiBMN |  |
| 22 |  | 425-400E | 13479052200 | 2000 | NUAIRE Biological | CBTiBMN |  |
| 23 |  | Slv-130 Blue | 025014 | 2012 | KOJAIR | CBTiBMN |  |
| 24 |  | SOSV12M | 2925 | 2017 | KEBO LAB | CBTiBMN |  |
| 25 |  | SOSV12M | 2329 | 1999 | KEBO LAB | CBTiBMN |  |
| 26 |  | AC2-4E1 | 2006-14071 | 2006 | ESCO | CBTiBMN |  |
| 27 |  | AC2-4L1 | 2011-61265 | 2011 | ESCO | CBTiBMN |  |
| 28 |  | AC2-4L1 | 2011-61267 | 2011 | ESCO | CBTiBMN |  |
| 29 |  | LA2-A41 | 2003-6188 | 2003 | ESCO | CBTiBMN |  |
| 30 |  | AC2-3E8 | 2018-118725 | 2018 | ESCO | DL/ZA |  |
| 31 |  | AC2-4E8 | 2018-120997 | 2018 | ESCO | DL/ZA |  |
| 32 |  | LA2-3A1-E | 2021-169035 | 2018 | ESCO | DL/ZA |  |
| 33 |  | AIRSTREAM | 2006-15255 | 2006 | ESCO | CBTiBMN |  |
| 34 |  | Fortuna 900 | 07180758 | 2018 | Labogene | DK/KTS |  |
| 35 |  | Mars 1200 | 07180757 | 2018 | Labogene | DK/KTS |  |
| 36 |  | HeraSafe KS 12 | 41153160 | 2010 | THERMO | DK/KTS |  |
| 37 |  | HeraSafe KS 12 | 41153161 | 2010 | THERMO | DK/KTS |  |
| 38 |  | HS 9 | 96108490 | 2000 | HERAEUS | DN/ZRO |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Wymiana filtrów wstępnych,

- Wykonanie testów integralności filtrów HEPA, ULPA  i  ich wymianę  w przypadku negatywnego testu wraz  z utylizacją włącznie

- Wykonanie testów integralności filtrów HEPA, ULPA po ich wymianie

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek w tym wymiana świetlówek lub innego źródła światła jeśli zachodzi taka konieczność, np.: w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, przepalenia, zużycia itp.

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

- Skasowanie na stałe komunikatu o terminie wykonania następnego przeglądu

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Komora laminarna | Usługa | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 5

Zadanie nr 5 – Przegląd i konserwacja myjni do endoskopów

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnie do endoskopów | Mini ETD2 GA | 17926631. | 2017 | Olympus | DK/ZAIT | Listopad 2024 |
| 2 |  | Mini ETD2 | 15826483 | 2015 | Olympus | DK/IKRA | Wrzesień 2024 |
| 3 |  | Mini ETD2 | 15826481 | 2015 | Olympus | DK/ZR | Wrzesień 2024 |
| 4 |  | ETD-3 Basic GA | 11111979 | 2011 | Olympus | DL/PP | Wrzesień 2024 |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Wymiana drenów w pompkach perystaltycznych (podczas 1 przeglądu, podczas kolejnych przeglądów jeśli wymagane), Wymiana lampy UV (podczas 1 i 3 przeglądu)

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Myjnia do endoskopów Mini ETD2 GA s/n 17926631 | Usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Myjnia do endoskopów Mini ETD2 s/n 5826483; | Usługa | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Myjnia do endoskopów Mini ETD2 s/n 5826481 | Usługa | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Myjnia do endoskopów Mini ETD-3 Basic GA s/n 11111979 | Usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 6

Zadanie nr 6 – Przegląd i konserwacja nakrywarek do szkiełek mikroskopowych FILM

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakrywarka do szkiełek mikroskopowych | FILM | 47420293-1008 | 2008 | SAKURA | DL/ZPN | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 2 |  |  | 47421071-0716 | 2016 |  |  |  |
| 3 |  |  | 47421104-1016 | 2016 |  |  |  |
| 4 |  |  | 47421073-0716 | 2016 |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych, weryfikacja, oraz ewentualna kalibracja ruchomych mechanizmów, regulacja docisków itp.

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nakrywarka do szkiełek mikroskopowych FILM s/n 47420293- 1008 | Usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Nakrywarka do szkiełek mikroskopowych FILM s/n 47421071- 0716 | Usługa | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Nakrywarka do szkiełek mikroskopowych FILM s/n 47421104- 1016 | Usługa | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Nakrywarka do szkiełek mikroskopowych FILM s/n 47421073- 0716 | Usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 7

Zadanie nr 7 – Przegląd i konserwacja półprzewodnikowego systemu do sekwencjonowania kwasów nukleinowych Personal Genome Machine

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półprzewodnikowy system do sekwencjonowania kwasów nukleinowych | Personal Genome Machine | 274671061 | 2014 | Ion Torrent by Life Technologies | DL/ZPN | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań, Kalibracja urządzenia.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Półprzewodnikowy system do sekwencjonowania kwasów nukleinowych Personal Genome Machine s/n 274671061 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 8

Zadanie nr 8 – Przegląd i konserwacja skanerów preparatów histologicznych PANNORAMIC 250 FLASH

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skaner preparatów histologicznych | PANNORAMIC 250 FLASH | P250-018307 | 2017 | 3DHISTECH | DL/ZPN | Wrzesień 2024 |
| 2 |  |  | P250-010406 | 2014 |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Czyszczenie,konserwację, regulację i smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań. Regulacja i kalibracja mechanizmów ruchomych

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Skaner preparatów histologicznych PANNORAMIC 250 FLASH s/n P250-018307 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Skaner preparatów histologicznych PANNORAMIC 250 FLASH s/n P250-010406 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 9

Zadanie nr 9 – Przegląd i konserwacja spirometru LUNGTEST 1000S

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr | LUNGTEST 1000S | 201901027 | 2019 | MES | DK/IIKRA | Grudzień 2024 |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Kalibracja urządzenia/modułu pomiarowego

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Spirometr LUNGTEST 1000S s/n 201901027 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 10

Zadanie nr 10 – Przegląd i konserwacja spirometru PNEUMO

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr | PNEUMO | 7DB0720PN01. | 2011 | ABCMED | DL/LZ | Październik 2024 |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Kalibracja urządzenia/modułu pomiarowego

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Spirometr PNEUMO s/n 7DB0720PN01 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 11

Zadanie nr 11 – Przegląd i konserwacja tympanometru diagnostycznego FLUTE BASIC

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tympanometr diagnostyczny | FLUTE BASIC | IM1DA21231036 | 2021 | INVENTIS | DK/IKRA | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Kalibracja urządzenia/słuchawki

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Tympanometr diagnostyczny FLUTE BASIC s/n IM1DA21231036 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 12

Zadanie nr 12 – Przegląd i konserwacja aparatów UKG

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat UKG | Arietta 65 | G3091676 | 2020 | HITACHI LTD | DL/CDLP | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 2 |  | Prosound Alpha 6 | X00B8446 | 2015 | HITACHI ALOKA | DL/PP |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, w szczególności sprawdzenie stanu głowic USG

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, czyszczenie i ewentualna regulacja czułości trackballa

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat UKG Arietta 65 s/n G3091676 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat UKG Prosound Alpha 6 s/n X00B8446 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 13

Zadanie nr 13 – Przegląd i konserwacja urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran V.A.C ULTA

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran | V.A.C ULTA | VFVS17034 | 2019 | KCI MEDICAL | DK/IIIOCH | Październik 2024 |
| 2 |  |  | VFVS17025 |  |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran V.A.C ULTA | usługa | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 14

Zadanie nr 14 – Przegląd i konserwacja monitora jakości powietrza MRTL100

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor jakości powietrza przy MR Vida s/n 175653 | MRTL100 | 170.73311 | 2017 | Flux | DL/ZRDO | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta, (w tym wymiana modułu pomiarowego)

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 6  (co 6 miesięcy)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Monitor jakości powietrza MRTL100 s/n 170.73311 | usługa | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 15

Zadanie nr 15 – Przegląd i konserwacja termocyklerów Mastercycler nexus SX1 oraz Mastercycler pro S

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termocykler | Mastercycler nexus SX1 | 6346FM612419 | 2016 | Eppendorf | DL/ZG | październik 2024 |
| 2 |  |  | 6346FM012424 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 6346FM912417 |  |  |  |  |
| 4 |  | Mastercycler pro S | 325YH801729 | 2009 |  |  |  |
| 5 |  |  | 6325AI112710 | 2011 |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie, konserwację i kalibrację,

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła,

- Sprawdzenie i konserwacja  bezpieczeństwa elektrycznego,

- Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu  (ilość przeglądów dla  urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Termocykler Mastercycler nexus SX1 s/n 6346FM612419 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Termocykler Mastercycler nexus SX1 s/n 6346FM012424 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Termocykler Mastercycler nexus SX1 s/n 6346FM912417 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Termocykler Mastercycler pro S s/n 325YH801729 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Termocykler Mastercycler pro S s/n 6325AI112710 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 16

Zadanie nr 16 – Przegląd i konserwacja termobloku Veriti DX 96 W

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termoblok | Veriti DX 96 W | 299120094 | 2012 | Life Technologies | DL/ZG | 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie, konserwację i kalibrację,

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła,

- Sprawdzenie i konserwacja  bezpieczeństwa elektrycznego,

- Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu  (ilość przeglądów dla  urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Termoblok Veriti DX 96 W s/n 299120094 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 17

Zadanie nr 17 – Przegląd i konserwacja komór izotopowych wielozadaniowych 2013-624-A s/n 3049; 2013-624-B s/n 3050

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora izotopowa wielozadaniowa | 2013-624-A | 3049 | 2014 | Von Gahlen Nederland B.V. | DK/ZMN | 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy |
| 2 |  | 2013-624-B | 3050 |  |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego oraz funkcjonowania urządzeń i jego podzespołów; gotowości do pracy.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Kontrola szczelności komór.

- Sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelek, lampek sygnalizacyjnych.

- Sprawdzenie szczelności filtrów.

- Sprawdzenie liczności cząstek.

- Sprawdzenie działania oświetlenia wewnętrznego.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Sprawdzenie poprawności zamykania/otwierania śluz podawczych.

- Czyszczenie zabrudzeń, pyłu i kurzu pod blatem w obu komorach.

- Analiza błędów okresowo pojawiających się na panelu sterowania.

13.   Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu  (ilość przeglądów dla  urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Komora izotopowa wielozadaniowa 2013-624-A s/n 3049 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Komora izotopowa wielozadaniowa 2013-624-B s/n 3050 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 18

Zadanie nr 18 – Przegląd i konserwacja analizatora pola T41022.1.001

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator pola | T41022.1.001 | 000841 | 2013 | PTW | DK/ZFM | Wrzesień 2024 |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Analizator pola T41022.1.001 s/n 000841 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 19

Zadanie nr 19 – Przegląd i konserwacja aparatu do detekcji/amplifikacji wirusów i bakterii metodą qPCR CFX96 DX ORM

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do detekcji/ amplifikacji wirusów i bakterii metodą qPCR | CFX96 DX ORM | 787BR11888 | 2020 | Bio-Rad | DL/ZA | Listopad 2024 |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Wykonanie procesu walidacji termicznej,

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do detekcji/amplifikacji wirusów i bakterii metodą qPCR CFX96 DX ORM s/n 787BR11888 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 20

Zadanie nr 20 – Przegląd i konserwacja analizatora do badań metodą ELISA EIA ELIZAmat

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do badań metodą ELISA | EIA ELIZAmat | 13092-150 | 2015 | Gold Standard Diagnostics | DL/ZA | Grudzień 2024 |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Wykonanie procesu walidacji termicznej,

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Analizator do badań metodą ELISA EIA ELIZAmat s/n 13092-150 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 21

Zadanie nr 21 – Przegląd i konserwacja automatycznego systemu zamkniętego do diagnostyki ilościowego PCR

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny system zamknięty do diagnostyki ilościowego PCR | QX200 Droplet Reader | 774BR2533 | 2020 | Bio-Rad | DK/KTS | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 2 |  | Generator IVD | 767BR1351 |  |  |  |  |
| 3 |  | PCR Plate Sealer | 770BR7110 |  |  |  |  |
| 4 |  | C1000 Touch Thermal Cycler | CT055096/RD111234 |  |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Automatyczny system zamknięty do diagnostyki ilościowego PCR | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 22

Zadanie nr 22 – Przegląd i konserwacja systemu sekwencjonowania NGS i analizy danych MiSeq DX

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System sekwencjonowania NGS i analizy danych | MiSeq DX | M71095 | 2022 | Illumina Inc | DK/KTS | Grudzień 2024 |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | System sekwencjonowania NGS i analizy danych MiSeq DX s/n M71095 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 23

Zadanie nr 23 – Przegląd i konserwacja urządzenia do diagnostyki metodą ELISA Spark

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do diagnostyki metodą ELISA | Spark | 1902008176 | 2019 | TECAN Austria | DK/KTS | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Urządzenie do diagnostyki metodą ELISA Spark s/n 1902008176 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 24

Zadanie nr 24 – Przegląd i konserwacja aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej TNI Soft Flow 50

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej | TNI Soft Flow 50 | 38102955 | 2019 | TNI Medical AG | DK/KTS | Wrzesień 2024 |
| 2 |  |  | 38102956 |  |  | DK/KTS-OH |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Kalibracja urządzenia/modułu pomiarowego,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej TNI Soft Flow 50 | usługa | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 25

Zadanie nr 25 – Przegląd i konserwacja spirometru MicroLab MK8 oraz MicroLoop

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr | MicroLab MK8 | 085-80933 | 2019 | Carefusion | DK/KTS | Wrzesień 2024 |
| 2 |  | MicroLoop | 105-04738 | 2010 |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Kalibracja urządzenia/modułu pomiarowego

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Spirometr MicroLab MK8 s/n 085-80933 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Spirometr MicroLoop s/n 105-04738 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 26

Zadanie nr 26 – Przegląd i konserwacja sterylizatora pionowego AVOR

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator | AVOR - pionowy | 2003030555 | 2004 | Getinge | CBTiBMN | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, wymiana filtrów

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sterylizator pionowy AVOR s/n 2003030555 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 27

Zadanie nr 27 – Przegląd i konserwacja defibrylatorów DefiMax

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | DefiMax | 05170972 | 2017 | Emtel | DL/PP | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 2 |  |  | 05170973 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 05170974 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 03191306 | 2019 |  | DL/OCHD |  |
| 5 |  |  | 10181227 | 2018 |  | DK/KTS |  |
| 6 |  |  | 05170975 | 2017 |  | IIIOCH |  |
| 7 |  |  | 03211837 | 2021 |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

1)	Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

2)	Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

3)	Weryfikacja energii dostarczanej przez łyżki w porównaniu do energii ustawionej w urządzeniu

4)	Usunięcie zauważonych drobnych usterek

5)	Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

6)	Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

7)	Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

8)	Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

9)	Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

10)	Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

11) Skasowanie na stałe komunikatu o terminie wykonania następnego przeglądu

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Defibrylator DefiMax | usługa | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 28

Zadanie nr 28 – Przegląd i konserwacja kardiomonitorów FX3000

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor | FX3000 | 05171746 | 2017 | Emtel | Poradnia Endoskopowa | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 2 |  |  | 03192788 | 2019 |  | DL/OCHD |  |
| 3 |  |  | 0510179 | 2012 |  | DK/ZB |  |
| 4 |  |  | 10182496 | 2018 |  | DK/KTS |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

1)	Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

2)	Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

3)	Usunięcie zauważonych drobnych usterek

4)	Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

5)	Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

6)	Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

7)	Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

8)	Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

9)	Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

10) Skasowanie na stałe komunikatu o terminie wykonania następnego przeglądu

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kardiomonitor FX3000 | usługa | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 29

Zadanie nr 29 – Przegląd i konserwacja koncentratorów tlenu New Life Elite

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncentrator tlenu | New Life Elite | N5050258 | 2007 | AirSep USA | Poradnia leczenia bólu | Wrzesień 2024 |
| 2 |  |  | N5050252 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | N5050246 |  |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

1)	Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

2)	Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

3)	Wymiana zużytych filtrów z utylizacją włącznie

4)	Usunięcie zauważonych drobnych usterek

5)	Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

6)	Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

7)	Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

8)	Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

9)	Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

10)	Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Koncentrator tlenu New Life Elite | usługa | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 30

Zadanie nr 30 – Przegląd i konserwacja sterylizatora parowego BMT Sterivap

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator Parowy | BMT Sterivap | 101007 | 2010 | BMT | CBTiBMN | Wrzesień 2024 |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, wymiana filtrów

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sterylizator parowy BMT Sterivap s/n 101007 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 31

Zadanie nr 31 – Przegląd i konserwacja stołu operacyjnego ALVO Serenada

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny | ALVO Serenada | S2000000410294 | 2022 | ALVO | DK/BO | 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stół operacyjny ALVO Serenada s/n S2000000410294 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 32

Zadanie nr 32 – Przegląd i konserwacja aparatów do znieczulania Aisys CS2

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulania | Aisys CS2 | APWZ01242 | 2020 | GE Medical | DK/ZAIT | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 2 |  |  | APWA00519 | 2021 |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Kalibracja urządzenia/modułu pomiarowego

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

- Wymiana akumulatora – jednokrotnie w czasie trwania umowy

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do znieczulania Aisys CS2 s/n APWZ01242 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulania Aisys CS2 s/n APWA00519 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 33

Zadanie nr 33 – Przegląd i konserwacja noży ultradźwiękowych aspiracyjnych CUSA EXCEL

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż ultradźwiękowy Aspiracyjny | CUSA EXCEL – 8 | UOJ709S | 2000 | Valleylab Integra Lifescience | DK/BO | Styczeń 2025 |
| 2 |  | CUSA EXCEL – TM8 | HDL 0710021E | 2007 |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Czyszczenie i konserwacja

- Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta/ zestaw drenów do chłodzenia i uszczelek/

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nóż ultradźwiękowy aspiracyjny CUSA EXCEL – 8 s/n UOJ709S oraz | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Nóż ultradźwiękowy aspiracyjny CUSA EXCEL – TM8 s/n HDL 0710021E | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 34

Zadanie nr 34 – Przegląd i konserwacja monitorów do badania przepływu krwi GEM1020M

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor do badania przepływu krwi | GEM1020M | 11886-003 | 2014 | A Subsidary of Synovis Life Technologies | DK/BO | Listopad 2024 |
| 2 |  |  | 11886-004 |  |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Czyszczenie i konserwacja

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Monitor do badania przepływu krwi GEM1020M | usługa | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 35

Zadanie 35 – Przegląd i konserwacja kardiomonitora parametrów życiowych B650

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor parametrów życiowych | B650 | SS620481078HA | 2021 | GE Healthecare | DK/ZAIT | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 2 |  |  | SNR20280062HA | 2020 |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Kalibracja urządzenia/modułu pomiarowego

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

- Wymiana akumulatora –jednokrotnie w czasie trwania umowy

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kardiomonitor parametrów życiowych B650 s/n SS620481078HA | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor parametrów życiowych B650 s/n SNR20280062HA | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 36

Zadanie nr 36 – Przegląd i konserwacja lamp operacyjnych marLED X oraz systemów zarządzania obrazem i danymi Surgimedia 46XL

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna | marLED X | 89900752 | 2019 | KLS Martin | DK/BO | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 2 |  |  | 89900740 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 89900748 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 89900732 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 89900736 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 89900744 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 89902591 | 2021 |  |  | Sierpień 2025 |
| 8 | System zarządzania obrazem i danymi | Surgimedia 46 XL | 396 | 2019 |  |  | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |
| 9 |  |  | 395 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 393 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 397 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 394 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 398 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 472 | 2021 |  |  | Sierpień 2025 |

Wymagania:

Przegląd lamp wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Kalibracja urządzenia/modułu pomiarowego

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Przegląd systemów wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Kalibracja urządzenia

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3 dla poz. 1-6 i 8-13; 2 – dla poz. 7 i 14)

Załącznik 36

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lampa operacyjna marLED X s/n 89900752 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Lampa operacyjna marLED X s/n 89900740 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Lampa operacyjna marLED X s/n 89900748 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Lampa operacyjna marLED X s/n 89900732 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Lampa operacyjna marLED X s/n 89900736 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Lampa operacyjna marLED X s/n 89900744 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Lampa operacyjna marLED X s/n 89902591 | usługa | 2 |  |  |  |  |
| 8 | System zarządzania obrazem i danymi Surgimedia 46 XL s/n 396 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 9 | System zarządzania obrazem i danymi Surgimedia 46 XL s/n 395 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 10 | System zarządzania obrazem i danymi Surgimedia 46 XL s/n 393 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 11 | System zarządzania obrazem i danymi Surgimedia 46 XL s/n 397 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 12 | System zarządzania obrazem i danymi Surgimedia 46 XL s/n 394 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 13 | System zarządzania obrazem i danymi Surgimedia 46 XL s/n 398 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 14 | System zarządzania obrazem i danymi Surgimedia 46 XL s/n 472 | usługa | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 37

Zadanie nr 37 – Przegląd i konserwacja bronchofiberoskopu do trudnej intubacji MAF-TM2

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bronchoskofiberoskop do trudnej intubacji | MAF-TM2 | 2000691 | 2021 | Olympus | DK/ZAIT | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

  - Wykonanie testu szczelności.

  - Kontrola jakości obrazu (przetwornik CCD).

  - Kontrola działania przycisków sterujących.

  - Kontrola luzów i zakresu odchylania końcówki dystalnej.

  - Ocena wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej.

  - Ocena wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu.

  - Kontrola wydajności systemu oświetlającego.

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

  - Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bronchofiberoskop do trudnej intubacji MAF-TM2 s/n 2000691 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 38

Zadanie nr 38 – Przegląd i konserwacja myjni- dezynfektora FD 1610

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia- dezynfektor | FD 1610 | W50034205 | 2012 | Getinge | DK/ZAIT | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Sprawdzenie i kalibracja podaży dawkowanych płynów

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Myjnia- dezynfektor FD 1610 s/n W50034205 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 39

Zadanie nr 39 – Przegląd i konserwacja mikroskopu operacyjnego OPMI

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop operacyjny | OPMI | 368815 | 2001 | Carl Zeiss | DK/BO | Sierpień 2024 |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie i konserwację, smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mikroskop operacyjny OPMI s/n 368815 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 40

Zadanie nr 40 – Przegląd i konserwacja stołu operacyjnego AXIS 400

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny | AXIS 400 | 3427 | 2005 | SCHAERER | DK/BO | 15 dni roboczych od daty podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych, bądź części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego

- Kontrolę wszystkich modułów pod kątem uszkodzeń, prawidłowości działania i wskazań

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stół operacyjny AXIS 400 s/n 3427 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 41

Zadanie nr 41 – Przegląd i konserwacja komór laminarnych Berner International

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna | C-MaxPro 130 | 1013100364 | 2010 | Berner International | DK/A | październik 2024 |
| 2 |  |  | 1013100365 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1013100366 |  |  |  |  |
| 4 |  | C-MaxPro 190 | 1019100190 |  |  |  |  |
| 5 |  | CLAIRE PROC C-3-130 | 2013000580 | 2020 |  | Pracownia Cytostatyków |  |
| 6 |  |  | 2013000579 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 2013000578 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 2013000581 |  |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,

- Sprawdzenie przepływu laminarnego,

- Sprawdzenie przepływu frontalnego,

- Kalibrację w przypadku niepoprawnych wartości w/w przepływów,

- Inspekcję zużycia części,

- Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- Kontrolę funkcjonowania alarmów, zaworu gazowego (w komorach w których występuje zawór gazowy), bezpieczeństwa elektrycznego,

- Test integralności filtrów HEPA,

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy (sprawdzanie szczelności uszczelek),

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

Załącznik nr 41

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Komora laminarna C-MaxPro 130 | usługa | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Komora laminarna C-MaxPro 190 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Komora laminarna CLAIRE PROC C-3-130 | usługa | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 42

Zadanie nr 42 – Przegląd i konserwacja diatermii chirurgicznych

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia chirurgiczna | ICC 300 | F-1698 | 2005 | ERBE | DK/BO | do 15 dni od dnia podpisania umowy |
| 2 |  | ICC 350 E | F-3295 | 2006 |  |  |  |
| 3 |  |  | F-3297 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | F-3298 |  |  |  |  |
| 5 |  | VIO 300 D | 11282799 |  |  |  |  |
| 6 | Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową | VIO 300 D APC 2 | 11255920 11255921 | 2005 |  |  |  |
| 7 |  | ERBOTOM ICC200 APC 300 | D-1691 B-6045 | 2004 |  | Poradnia Endoskopowa |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- Czyszczenie, konserwację i kalibrację,

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła,

- Sprawdzenie i konserwacja bezpieczeństwa elektrycznego,

- Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

Załącznik nr 42

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Diatermia chirurgiczna ICC 300 s/n F-1698 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Diatermia chirurgiczna ICC 350 E s/n F-3295 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Diatermia chirurgiczna ICC 350 E s/n F-3297 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Diatermia chirurgiczna ICC 350 E s/n F-3298 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Diatermia chirurgiczna VIO 300 D s/n 11282799 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Diatermia chirurgiczna VIO 300 D s/n 11255920 z przystawką argonową APC 2 s/n 11255921 | usługa | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Diatermia chirurgiczna ERBOTOM ICC200 s/n D-1691 z przystawką argonową APC 300 s/n B-6045 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Załącznik nr 43

Zadanie nr 43 – Przegląd i konserwacja komory do dezynfekcji materacy GED1125 X1800-2

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora do dezynfekcji materacy | GED1125 X1800-2 | 118 | 2000 | Getinge | Stacja Łóżek | 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający ponadto:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- Kontrolę występowania usterek zewnętrznych, wewnętrznych

- Usunięcie zauważonych drobnych usterek

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych/w tym uszczelki drzwiowe i filtry napowietrzające/ bądź inne części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wykonaniem pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli producent tego wymaga)

- Konserwację oprogramowania systemowego, aktualizacja oprogramowania jeśli jest wymagana

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia, oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne

Kolejny przegląd: : Zgodnie z zaleceniami producenta wskazany przez Wykonawcę w paszporcie oraz karcie pracy jednak nie wcześniej niż 30 dni od wskazanego terminu (ilość przeglądów dla urządzenia w okresie obowiązywania umowy – 3)

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Komora do dezynfekcji materacy GED1125 X1800-2 s/n 118 | usługa | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |