- WYMAGANE PARAMETRY TESTÓW

- SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA TESTÓW

- „Sukcesywne dostawy testów do RT-PCR w formie kartridży kompatybilne z instrumentem GeneXpert będącym w posiadaniu Zamawiającego”

##### WYMAGANE PARAMETRY TESTÓW

| Lp. | # Parametry testów | Wymóg | Parametry Oferowane (podać zakresy lub opisać, potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy w formie kartridży. Każdy kartridż składa się z poniższych składników: Komory przetwarzania – przechowują próbki, odczynniki, przetworzone próbki oraz odpady. Jedna z komór jest komorą powietrzną zaprojektowaną w celu wyrównywania ciśnienia wewnątrz kartridża. Układ zaworów –pozwala na przenoszenie płynów do różnych komór kartridża. Probówka reakcyjna – amplifikacja i detekcja powstałego produktu. | TAK |  |
| 2. | Testy kompatybilne z instrumentem GeneXpert będącym w posiadaniu Zamawiającego. | TAK |  |
| 3. | Oferowane testy muszą posiadać certyfikat CE IVD | TAK |  |
| 4. | Kartridże do testów zakres przechowywania w temperaturze 2-28⁰C | TAK |  |
| 5. | Każdy kartridż zawiera kontrolę wewnętrzną. | TAK |  |
| 6. | Każdy kartridż powinien być znakowany kodem umożliwiającym automatyczne odczytywanie przez analizator rodzaju testów, numeru lot testów, oraz daty przydatności | TAK |  |
| 7. | Opakowania nie większe niż 10 testów | TAK |  |
| 8. | Czas dostawy do 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9. | Minimalny termin ważności zestawów 8 m-cy | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | nr katalogowy / nazwa handlowa zaoferowanego asortymentu** | przewidywana ilość oznaczeń na 24 m-ce | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 24 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | wielkość opakowania odczynnika | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | - wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 6 |  | 7 x 8 | - 7 + 9 |
| 1 | Zestaw pozwalający na molekularne wykrywanie infekcji Clostridium difficile z niezależnym oznaczeniem toksyny binarnej i różnicowanie patogennego szczepu 027 w czasie do godziny |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompatybilne z zestawem z poz.1 suche wymazówki do przenoszenia próbek |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do szybkiego wykrywania i różnicowania metodami molekularnymi grypy A, grypy B, RSV oraz SARS-CoV-2 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompatybilne z zestawem z poz.3 wymazówki do pobierania oraz transportu wymazów z nosogardzieli. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test do molekularnego wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego DNA HPV wysokiego ryzyka i genotypowanie 16, 18/45 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do molekularnego wykrywania bakterii Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji kojarzonych z opornością na ryfampicynę |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Objaśnienia:

*W przypadku konieczności zakupu dodatkowych zestawów/odczynników/ materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania powyższych badań a nie ujętych

w   specyfikacji asortymentowo - cenowej Wykonawca jest zobowiązany do rozbudowania tabeli o wymagany asortyment.

** należy podać nr katalogowy oraz nazwę handlowa zaoferowanego asortymentu

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

data...................................     										   …………………………………………..…………………                                              															czytelny podpis