**SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA dot. jednorazowej dostawy probówek do pobierania krwi do biopsji płynnej, proteinaza K, laurylosiarczan sodu (SDS) dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej - Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

**Zadanie 1: Probówki do pobierania krwi na badanie wolnokrążącego DNA w badaniu biopsji płynnej.**

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **j. m.** | **ilość** | **cena jedn. netto (zł)** | **wartość netto(zł)** | **VAT(%)** | **wartość VAT (zł)** | **wartość brutto (zł)** | **PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT\* nr kat.**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 |
|  | Szklana probówka dedykowana do pobierana, stabilizacji i transportu krwi obwodowej z przeznaczeniem do analizy wolnokrążącego DNA (cfDNA)objętość 10 mL zawiera K3EDTA zawiera konserwant zapobiegający uwalnianiu genomowego DNA z komórek jądrzastych oraz hamujący degradację cfDNA przez nukleazy cfDNA stabilne do 14 dni w przedziale temperatur od 6°C do 37°C stabilizacja wolnokrążących komórek nabłonka do 7 dni w przedziale temperatur od 15 do 30°C ekstrakcja cfDNA możliwa przy użyciu komercyjnych zestawów uwzględniających trawienie proteinazą K w momencie dostawy produkt zdatny do użycia przez co najmniej 14 miesięcy posiada oznaczenie CE jako produkt przeznaczony do diagnostyki in vitro. | Szt.  | 100 |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

 **NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN**

 **BRUTTO:** **……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN**

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
2. Termin płatności: **30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.**
3. Termin realizacji /dostawy: **zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.**

data................................... …………………………………………..………………… czytelny podpis