| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **j. m.** | **ilość** | **cena jedn. netto (zł)** | **wartość netto (zł)** | **VAT (%)** | **wartość VAT (zł)** | **wartość brutto (zł)** | **PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT\* nr kat.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 |
|  | **Fantom instruktarzowy- Symulator karmienia rurkowego NG, OG i PEG- DL/PP**   1. Symulator karmienia przez rurkę jest skutecznym narzędziem szkoleniowym dla opiekunów pacjentów z żywieniem dojelitowym, a także dla lekarzy. 2. Manekin ma trzy drogi dla rurek EN i umożliwia trening z prawdziwymi płynnymi pokarmami. 3. Aby ułatwić zrozumienie anatomiczne, wraz z zestawem znajduje się panel dróg karmienia do demonstracji i anatomia klatki piersiowej do nakładania manekina. 4. Umieszczenie rur można potwierdzić przez osłuchiwanie, a także bezpośrednią obserwację. 5. Ten symulator jest kompaktowy i przenośny. 6. Szyja jest elastyczna, aby nauczyć się odpowiedniego ułożenia szyi / głowy. 7. Możliwe jest wprowadzenie doustnej / nosowej rurki do karmienia i ustawienie rurki PEG. Umieszczenie rury można potwierdzić przez osłuchiwanie. 8. Przezroczysta struktura umożliwia bezpośrednią obserwację postępu i umiejscowienia rury. 9. Manekina można ustawić na pozycji Fowlera. 10. Można podawać prawdziwe płynne środki spożywcze (formuły). 11. Panel dróg podawania rurek i arkusz klatki piersiowej ułatwiają demonstrację i zrozumienie anatomiczne.     Rys. poglądowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Plecak reanimacyjny z ampulatorium – DL/PP**   * 8 opisanych, kodowanych kolorami, wyjmowanych modułów z wygodnymi uchwytami * zewnętrzne, ekspresowe zasobniki na rękawiczki jednorazowe w dwóch rozmiarach * wodoodporny, łatwozmywalny materiał pozwalający na szybką dezynfekcję i mycie po akcji * olejoodporna warstwa ochronna na spodzie * duża ilość elementów odblaskowych na każdej powierzchni, dająca rewelacyjną widoczność w nocy * duże, odblaskowe uchwyty przy suwaku znacznie ułatwiające szybkie otwieranie i zamykanie plecaka, nawet w grubych rękawicach * brak zewnętrznych, wystających elementów zmniejsza ryzyko zahaczenia w skrytce wozu bojowego lub w wąskich przestrzeniach * bryzgoszczelny suwak zabezpieczający wyposażenie przed deszczem * wygodne, chowane ramiączka z uchwytami np. na radiotelefon * pas biodrowy ułatwiający dłuższe noszenie plecaka * 3 duże, wygodne uchwyty do przenoszenia w ręku w różnych pozycjach * antypoślizgowe stopki na spodzie i na boku * możliwość personalizacji opisów oraz indywidualnego ułożenia modułów * wysoki poziom ochrony butli tlenowej i reduktora przed uderzeniami, dzięki grubym ściankom zewnętrznym * unikalny panel informacyjny zawierający czytelny schemat oceny stanu poszkodowanego oraz zakresy podstawowych parametrów życiowych * kieszeń na dokumentację medyczną zawierająca zestaw 27 kart udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy * dołączony zestaw procedur medycznych KSRG w postaci wygodnej książeczki * 2 lata gwarancji   **SPECYFIKACJA TECHNICZNA: -**   * Wymiary: szer. 44 cm+/- 2 cm , gł. 32 cm +/- 2 cm, wys. 61 cm +/- 2 cm * Pojemność: 75 litrów +/- 1 litr * Waga: 3 kg +/- 0,5 kg * 2 warianty kolorystyczne taśm odblaskowych – szare lub żółte 3M * Materiały: COMPLAN, powłoka typu HYPALON | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pas brzuszny z zapięciem na rzepy – DK/ II OCH**  Opis przedmiotu zamówienia – Pas Brzuszny:   1. Uniwersalny, rozciągliwy pas brzuszny z zapięciem na zakryty rzep 2. Odpowiednie dopasowanie możliwe dzięki regulowanemu zapięciu 3. Wyrób medyczny wielokrotnego użytku 4. Skład: Bawełna 30%, Elastan 8%, Poliamid 3%, Poliester 55%, Poliuretan 4% 5. Kolor: biały 6. W podanych rozmiarach:  * Rozmiar L - wysokość 27-28 cm,   obwód brzucha w najszerszym miejscu +/- 102-112 cm   **L-2 szt.** | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pas brzuszny z zapięciem na rzepy – DK/ I OCHO**  Opis przedmiotu zamówienia – Pas Brzuszny:  1. Uniwersalny, rozciągliwy pas brzuszny z zapięciem na zakryty rzep  2. Odpowiednie dopasowanie możliwe dzięki regulowanemu zapięciu  3. Wyrób medyczny wielokrotnego użytku  4. Skład: Bawełna 30%, Elastan 8%, Poliamid 3%, Poliester 55%, Poliuretan 4%  5. Kolor: biały  6. W podanych rozmiarach:   * Rozmiar M – wysokość 23-24cm,  obwód brzucha w najszerszym miejscu +/- 91-101cm * Rozmiar L - wysokość 27-28 cm,   obwód brzucha w najszerszym miejscu +/- 102-112 cm   **M- 3 szt. , L -2 szt.** | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pas brzuszny z zapięciem na rzepy – DK/ III OCH**  Opis przedmiotu zamówienia – Pas Brzuszny:  1. Uniwersalny, rozciągliwy pas brzuszny z zapięciem na zakryty rzep  2.Odpowiednie dopasowanie możliwe dzięki regulowanemu zapięciu  3.Wyrób medyczny wielokrotnego użytku  4. Skład: Bawełna 30%, Elastan 8%, Poliamid 3%, Poliester 55%, Poliuretan 4%  5. Kolor: biały  6. W podanych rozmiarach:   * Rozmiar L - wysokość 27-28 cm,   obwód brzucha w najszerszym miejscu +/- 102-112 cm * Rozmiar XL - wysokość 29-30 cm,   obwód brzucha w najszerszym miejscu +/- 113-124 cm * Rozmiar XXL - wysokość 29-30 cm,   obwód brzucha w najszerszym miejscu +/- 125-137 cm  **L-5 szt. , XL-10 szt. , XXL-5 szt.** | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

**NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN**

**BRUTTO:** **……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN**

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
2. Termin płatności: **30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.**
3. Termin realizacji /dostawy: **zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.**
4. **Wymagany termin gwarancji min 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru.**

data................................... …………………………………………..………………… czytelny podpis