- Produkty do monitorowania BCR-ABL

| Lp. | Nazwa produktu | Wymagania | J.m. | Ilość sztuk | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ilościowego monitorowania ekspresji transkryptu p210 BCR-ABL w aparacie GeneXpert. Zestaw Xpert BCR-ABL Ultra nr. kat. GXBCRABL-US-10 Cepheid lub równoważny | Zestaw do ilościowej analizy transkryptu p210 genu fuzyjnego BCR-ABL u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML). Zestaw zawierający wkłady umożliwiające izolację RNA, odwrotną transkrypcję i ilościową ocenę transkryptu. Przeznaczony do użycia w aparacie GeneXpert. Klinicznie wykazana granica wykrywalności z redukcją co najmniej <4,5 log (0,0032%)8. Całkowity czas oznaczenia < 2,5h. CE-IVD. Opakowanie zawiera 10 wkładów. Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria i umożliwia przeprowadzenie badania diagnostycznego w aparacie GeneXpert. | op. | 15 |  |  |
| 2 | Zestaw do ilościowego monitorowania mRNA genu BCR-ABL p190 w aparacie GeneXpert. Zestaw Xpert BCR-ABL Ultra nr. kat. GXBCRABLP190-CE-10 Cepheid lub równoważny. | Zestaw do ilościowej analizy transkryptu genu BCR-ABL p190 i ABL u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML) i ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Zestaw zawierający wkłady umożliwiające izolację RNA, odwrotną transkrypcję i ilościową ocenę transkryptu. Przeznaczony do użycia w aparacie GeneXpert. Klinicznie wykazana granica wykrywalności co najmniej 0,0065%. Całkowity czas oznaczenia < 2,5h. CE-IVD. Opakowanie zawiera 10 wkładów. Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria i umożliwia przeprowadzenie badania diagnostycznego w aparacie GeneXpert. | op. | 10 |  |  |
| 3 | Zestaw do ilościowego monitorowania transkryptów mRNA zmutowanego NPM1 (typów A, B i D w eksonie 12) w aparacie GeneXpert. Zestaw Xpert NPM1 Mutation nr. kat. GXNPM1-CE-10 lub równoważny. | Test diagnostyczny invitro doanalizy ilościowej transkryptów mRNA zmutowanego NPM1 (typów A, B i D w eksonie 12) w próbkach krwi obwodowejpobranych od pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML). Test wykorzystuje zautomatyzowaną reakcję łańcuchowąpolimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR) w czasie rzeczywistym i zgłasza współczynnik procentowy zmutowanegoNPM1 względem transkryptów mRNA kontroli endogennej ABL1. Zestaw zawierający wkłady umożliwiające izolację RNA, odwrotną transkrypcję i ilościową ocenę transkryptu. Przeznaczony do użycia w aparacie GeneXpert. Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria i umożliwia przeprowadzenie badania diagnostycznego w aparacie GeneXpert. | op. | 5 |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie:   			…………………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: 	…………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru.

data...................................

…………………………………………..…………………                                            					            czytelny podpis