# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA  DOT.  JEDNORAZOWEGO  ZAKUPU  MASEK TERMOPLASTYCZNYCH DO  RADIOCHIRURGI DLA ZAKŁADU PLANOWANIA RADIOTERAPII NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J. M | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ VAT-U | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maski termoplastyczne do radiochirurgii w obszarze mózgowia z 6 punktowym mocowaniem na głowę (zgodne lub równoważne z systemem Encompas SRS firmy Qfix, posiadające dokument potwierdzający zgodność masek z płytami Encompass SRS (RT-4600-01, RT-4600-01-MRI and RT-4600KV-01). Dwuczęściowa maska termoplastyczna przeznaczona do bezramowej chirurgii stereotaktycznej wewnątrzczaszkowej obejmująca: -maska termoplastyczna tylna (pod głowę) o równomiernej perforacji z ramką pozwalającą na jej zamontowanie do płyty stołu, -maska termoplastyczna górna (na twarz) o zmiennej perforacji (wzmocnienia w obszarze czoła, szczęk, podbródka), z okienkiem (pozwalającym na współpracę z optycznym systemem pozycjonowania pacjenta), z ramką pozwalającą na jej zamontowanie do płyty stołu, -dolna i górna maska termoplastyczna o podwyższonej sztywności, wykonana z materiału z domieszką Kevlaru, -ustnik z aplikatorem dla każdego zestawu masek | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min 12 m-cy  od daty dostarczenia towaru.

data...................................

…………………………………………..…………………                                              													czytelny podpis