##### SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA  dot. jednorazowej dostawy kombinezonów do pracy w pomieszczeniach czystych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednoczęściowy kombinezon ze zintegrowanym kapturem i osłonkami na obuwie, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach typu clean room, o czystości klasy co najmniej C wg GMP. Kombinezon musi posiadać patkę zakrywająca zamek błyskawiczny, nogawki oraz mankiety ze ściągaczami osłoniętymi w tunelu, oznaczony metką z rozmiarem. Kombinezon sterylizowany promieniami gamma, zgodnie z normą ISO 11137 lub równoważną. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10. Kombinezon z materiału niepylącego. Podwójne pakowanie jednostkowe. Rozmiar XXXL | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednoczęściowy kombinezon ze zintegrowanym kapturem i osłonkami na obuwie, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach typu clean room, o czystości klasy co najmniej C wg GMP. Kombinezon musi posiadać patkę zakrywająca zamek błyskawiczny, nogawki oraz mankiety ze ściągaczami osłoniętymi w tunelu, oznaczony metką z rozmiarem. Kombinezon sterylizowany promieniami gamma, zgodnie z normą ISO 11137 lub równoważną. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10. Kombinezon z materiału niepylącego. Podwójne pakowanie jednostkowe. Rozmiar L | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji min ……………. od daty dostarczenia towaru.

data...................................     								   	…………………………………………..…………………                                              															czytelny podpis