SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA 
 dot. sukcesywnej dostawy masek dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

Zadanie nr 2 : Maski chirurgiczne FFP 2 i maski z osłoną.

| Lp. | Nazwa zadania / opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto zł (zł) | VAT (%) | Wartość brutto zł (zł) | Producent / Numer katalogowy zaoferowanego produktu (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska / półmaska medyczna filtrująca FFP2: - zarejestrowana również jako wyrób medyczny, klasy 1, typ IIR, zgodna z normą EN149-2001+A1-2009 lub równoważną i zgodna wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR), - filtr: FFP2/ maksymalna skuteczność przy niskich oporach oddychania, poziom filtracji minimum 94% - nieuczulająca, niepodrażniająca, hypoalergiczna - ze zintegrowanym elementem umożliwiającym dopasowanie górnego brzegu maski do kształtu nosa, zabezpieczonym piankową uszczelką w celu ochrony nosa i zapobiegania parowaniu okularów, pełna ochrona ust i nosa, - umożliwiająca dopasowanie do różnych kształtów twarzy, w kształcie płaskiej maski chirurgicznej (prostokątnej) dla dorosłych wyposażona w elastyczne gumki na uszy, mocowane z tyłu głowy za pomocą klipsa, co gwarantuje indywidualne dopasowanie, szczelności oraz eliminuje ucisk gumek na uszy, uchwyty zauszne z zapinką uszczelniającą. - przeznaczona do użytkowania w środowisku medycznym, do zastosowań w procedurach medycznych i chirurgicznych, - filtrująca bez zaworu o działaniu aktywno-pasywnym (chroni otoczenie i użytkownika), - każda z masek / półmasek zapakowana w opakowanie jednostkowe, • termin ważności: minimum 2 lata, - każda maseczka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 (EN 149:2001+A1:2009.) ma posiadać nadrukowaną: a) nazwę własną produktu, b) nazwę producenta, c) CE wraz czterocyfrowym z numerem akredytowanej jednostki notyfikacyjnej, d) numer normy, którą dany produkt spełnia, e) oznakowanie Klasy produktu tj. FFP2. - w opakowaniu zbiorczym lub na opakowaniu jednostkowym powinna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim. - przeznaczona na co najmniej 8 h pracy, - kolor: biały, - rozmiar: uniwersalny (dla dorosłych). Materiał , szwy oraz gumki nieulegające rozerwaniu przy rozciągnięciu. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska Chirurgiczna z osłoną na oczy: czterowarstwowa, odporna na przesiąkania, maska musi posiadać wkładki typu anti fogging chroniące przed zaparowaniem, wiązana na troki, spełniająca normy EN 14683 (typ IIR) lub równoważną, skuteczność filtrowania bakterii powyżej 98%, oddychalność - ciśnienie różnicowe poniżej 49pa/cm2, wymiar 180 x 90 mm, kolor niebieski, pakowana po 50 sztuk w kartonik typu dyspenser. Materiał , szwy oraz gumki nieulegające rozerwaniu przy rozciągnięciu. | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  W przypadku nie wykorzystania w całości danej pozycji asortymentowej w ramach danego zadania Zamawiający uprawniony będzie do zakupu większej ilości innej pozycji asortymentowej 
w ramach tego zadania, przy czym wartość danego zadania i łącznego wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie.

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …………… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

- Wymagany termin gwarancji / ważności  min 24 miesiące od daty dostarczenia towaru.