**SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA dot. sukcesywnej dostawy przez okres 24 miesięcy materiałów zużywalnych i odczynników do oznaczania MSI oraz jakości i ilości kwasów nukleinowych dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej - Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach**

**Zadanie nr 1: Odczynniki do elektroforezy do aparatu TapeStation 4200 firmy Agilent Technologies lub równoważne.**

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **j. m.** | **ilość** | **cena jedn. netto (zł)** | **wartość netto(zł)** | **VAT(%)** | **wartość VAT (zł)** | **wartość brutto (zł)** | **PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT\* nr kat.**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 |
|  | D1000 ScreenTape lub równoważne D1000 Screen Tape lub równoważne – zestaw zawiera 7 płytek umożliwiających analizę jakości 112 próbek DNA. Czułość 0.1-50 ng/ul; Zakres wielkości 35-1000 bp; Ilość próby potrzebna do analizy 1µl. Wymagane wparcie merytorycxzne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 7 płytek (112 próbek DNA).  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | D1000 Reagents lub równoważne – zestaw odczynników umożliwiających ocenę jakości DNA w zakresie od 35 do 1000 bp. Zestaw zawiera marker i bufor. Wymagane wparcie merytorycxzne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 7 płytek (112 próbek DNA) | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | High Sensitivity D1000 Screen Tape lub równoważne– zestaw zawiera 7 płytek umożliwiających analizę jakości 112 próbek DNA. Czułość 10-1.000 pg/ul; Zakres wielkości 35-1000 bp; Ilość próby potrzebna do analizy 2µl. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 7 płytek (112 próbek DNA) | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | High Sensitivity D1000 Reagents lub równoważne – zestaw odczynników umożliwiających ocenę jakości DNA w zakresie od 35 do 1000 bp. Zestaw zawiera marker i bufor. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 7 płytek (112 próbek DNA) | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RNA Screen Tape lub równoważne – zestaw zawiera 7 płytek umożliwiających analizę jakości 112 próbek RNA. Czułość 25-500 ng/ul; Ilość próby potrzebna do analizy 1µl. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 7 płytek (112 próbek RNA) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RNA Screen Tape Sample Buffer lub równoważne – zestaw odczynników umożliwiających ocenę jakości RNA w zakresie 25-500 ng/ul. Wymagane wparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 7 płytek (112 próbek RNA) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Marker wielkości do użycia z zestawem RNA Screen Tape lub równoważne . Wymagane wsparcie merytoryczne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 10 ul | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | High Sensitivity RNA Screen Tape lub równoważne – zestaw zawiera 7 płytek umożliwiających analizę jakości 112 próbek RNA. Czułość 500-10.000 pg/ul; Ilość próby potrzebna do analizy 2µl. Równoważność oznacza, że zaproponowany odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 7 płytek (112 próbek RNA) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | High Sensitivity RNA Screen Tape Sample Buffer lub równoważne – zestaw odczynników umożliwiających ocenę jakości RNA w zakresie500-10.000 pg/ul. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.  | Opak. Zbiorcze – 112 próbek RNA | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Marker wielkości do użycia z zestawem High Sensitivity RNA Screen Tape lub równoważne. Równoważność oznacza, że zaproponowane odczynniki i materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 10 ul | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Folie do zaklejania płytek 96-dołkowych kompatybilnych z aparatem TapeStation 4200 lub równoważne. Równoważność oznacza, że zaproponowane materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 100 foli | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe, stożkowe, o pojemności 150 ul, kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 lub równoważne. Równoważność oznacza, że zaproponowane materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 25 płytek | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Optyczne wieczka w postaci pasków pasujące do 8-probówkowych pasków; kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 lub równoważne. Równoważność oznacza, że zaproponowane materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania.  | Opak. Zbiorcze – 120 paski | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-probówkowe optyczne paski kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 lub równoważne. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 120 paski | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipsy kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 lub równoważne. 1 opakowanie zawiera 10x 112 tipsy. Wymagane wparcie merytorycxzne i techniczne firmy. Produkt kompatybilny z aparatem TapeStation 4200. Równoważność oznacza, że zaproponowane materiały zużywalne są kompatybilne z aparatem TapeStation 4200 i spełniają opisane wymagania. | Opak. Zbiorcze – 10x112 tipsy | 4 |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

 **BRUTTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN**

 **NETTO:** **……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN**

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
2. Termin płatności: **30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.**
3. Termin realizacji /dostawy: **zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.**
4. **Wymagany termin gwarancji min 3 miesiące od daty dostarczenia towaru.**

 data...................................

 …………………………………………..………………… czytelny podpis