Załącznik: nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-41/24
                                                              		 Gliwice dn. 07.06.2024r.

Parametry techniczne – stacja dokująca (2 szt.)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
| Stacja dokująca |  |  |  |
|  | Stacja dokująca kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego pompami BBraun Infusomat Space i Perfusor Space – 2 szt. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Dowolne konfigurowanie stanowiska pacjenta za pomocą modułów każdy na min. 4 pompy | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia stacji dokującej wraz z pompami | TAK |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania pracy | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy ze stacji dokującej - automatyczne podłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury poziomej i pionowej w zakresie min. 15-25 mm | TAK |  |
|  | Kompatybilny stojak z czteroramienną stabilną podstawą jezdną w kształcie litery H skonstruowaną w taki sposób , że środek ciężkości stacji dokującej wraz z pompami przechodzi przez środek podstawy, z wysokiej jakości gumowymi kółkami z hamulcem, wyposażona w przedłużacz sieciowy z min 3 gniazdkami sieciowymi – 1 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |