Opis przedmiotu zamówienia Nr. spr. DA/AM-231-63/24

Gliwice, dnia 31.07.2024r.

**Spektrofotometr UV/Vis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: | Wymagania: | Parametr oferowany: |
|  | spektrofotometr UV-Vis pracujący w zakresie spektralnym 190-1100 nm. |  |
|  | układ optyczny z wiązką dwudzielną |  |
|  | zakres fotometryczny od -2 do +3.5 Abs |  |
|  | na kuwety zwykłe oraz mikroUV |  |
|  | dokładność długości fali ±0.5 nm |  |
| **Spektrofotometr UV/Vis** | możliwość pracy w trybie absorbancji, transmitancji, intensywności, pomiar widma, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary w czasie, kinetyka |  |
|  | pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis i przechowywanie zarówno metod jak i wyników pomiarów |  |
|  | możliwość podłączenia do aparatu pamięci przenośnej typu pendrive, komputera zewnętrznego z oprogramowaniem Windows, klawiatury, myszy |  |
|  | deklaracja zgodności CE |  |