- ___________________________________

- Nazwa Wykonawcy, dane adresowe

##### S P E C Y F I K A C J A   A S O R T Y M E N T O W O –  C E N O W A

sukcesywne dostawy wykrojów termoplastycznych do stabilizacji pacjentów i bolusów stosowanych w radioterapii 
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

ZADANIE NR 1 – WYKROJE TERMOPLASTYCZNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7 | 8 (6x7) | 9 (6+8) |
|  | Wykrój 4-punktowy głowa krtań (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój 3-punktowy na głowę z kołnierzem (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 3 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój 4-punktowy na kręgosłup (o grubości w zakresie 1,2 – 3,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój 4-punktowy na szyję i klatkę piersiową wzmocniony (wzmocniony, o grubości w zakresie od 1,2 – 2,5mm, posiadający 4 punkty mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit). | szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wykrój 5-punktowy na głowę, szyję i ramiona z otworem na nos, z zaokrągloną częścią dolną (o grubości w zakresie 1,2 – 2,5mm, posiadający 5 punktów mocowania do tacy stabilizującej pacjenta; kompatybilny lub równoważny z systemem mocowania firmy Orfit) | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | XXX |  |  |

data _____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e)

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy

określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika