| LP. | PARAMETRY OCENIANE ANALIZATORA | OFEROWANE (uzupełnia Wykonawca wpisując TAK lub NIE ) | SPOSÓB OCENY [PKT] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Flagowanie próbek nieprawidłowo pobranych ( zbyt mała objętość krwi w probówce) |  | TAK – 25 PUNKTÓW NIE – 0 PUNKTÓW |
| 2. | Możliwość standaryzacji wyników do temperatury 18°C |  | TAK – 25 PUNKTÓW NIE – 0 PUNKTÓW |
| 3. | Możliwość pracy w systemie random access – dostawiania próbek w trakcie pracy aparatu |  | TAK – 25 PUNKTÓW NIE – 1 PUNKT |
| 4. | Czas uzyskania wyniku OB |  | ≤ 30min – 25 PUNKTÓW > 30 min – 1 PUNKT |

data...................................                                                  					                      ___________________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.