Zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPECT/CT, PET/CT

dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

- P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

POZ. 1 - ŹRÓDŁO PŁASKIE Co – 57 DO TESTÓW PODSTAWOWYCH GAMMA KAMER

| - Informacje podstawowe dot. przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub podanie parametrów oferowanych źródeł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Numer katalogowy | podać |  |
|  | Rok produkcji źródła - 2022 | TAK |  |
| - Opis parametrów |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne źródła | # dokładnie 638 x 454 mm |  |
|  | Wymiary części aktywnej źródła | # dokładnie 610 x 419 mm |  |
|  | Aktywność źródła | dokładnie 15 mCi/555 MBq |  |
|  | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | # TAK |  |

POZ. 2 - ŹRÓDŁO PUNKTOWE Co – 57 DO TESTÓW PODSTAWOWYCH GAMMA KAMER

| - Informacje podstawowe dot. przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub podanie parametrów oferowanych źródeł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Numer katalogowy | podać |  |
|  | Rok produkcji źródła - 2022 | TAK |  |
| - Opis parametrów |  |  |  |
|  | Źródło pojedynczo zakapslowane – kapsułka ze stali kwasoodpornej w uchwycie z osłoną głowicy kapsuły | # TAK |  |
|  | Aktywność źródła | Dokładnie 1.85 MBq/50 µCi |  |
|  | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | # TAK |  |

POZ. 3 – ŹRÓDŁO KALIBRACYJNE XSPECT QUANT CALIBRATION SOURCE KIT

| - Informacje podstawowe dot. przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub podanie parametrów oferowanych źródeł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Numer katalogowy | podać |  |
|  | Rok produkcji źródła - 2022 | TAK |  |
| - Opis parametrów |  |  |  |
|  | Aktywność źródła | Dokładnie 117 MBq/3.15 µCi |  |
|  | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | # TAK |  |

POZ. 4 - ŹRÓDŁO CYLINDRYCZNE Ge-68 DO KONTROLI JAKOŚCI SYSTEMU PET (SIEMENS mCT BIOGRAPH)

| - Informacje podstawowe dot. przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub podanie parametrów oferowanych źródeł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Numer katalogowy | podać |  |
|  | Rok produkcji źródła - 2022 | TAK |  |
| - Opis parametrów |  |  |  |
|  | Źródło cylindryczne | # TAK |  |
|  | Aktywność źródła | dokładnie 88.48 MBq/2.491 mCi |  |
|  | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | # TAK |  |

POZ. 5 - ŹRÓDŁO LINIOWE Ge-68 DO KONTROLI JAKOŚCI SYSTEMU PET (SIEMENS mCT BIOGRAPH)

| - Informacje podstawowe dot. przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowane (spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub podanie parametrów oferowanych źródeł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Numer katalogowy | podać |  |
|  | Rok produkcji źródła - 2022 | TAK |  |
| - Opis parametrów |  |  |  |
|  | Źródło liniowe | # TAK |  |
|  | Aktywność źródła | dokładnie 2x44.4 MBq/ 2x1.2 mCi |  |
|  | Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności | # TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. 
Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

______________________, dnia _____________________

(miejscowość)

___________________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.